# Додаток 3. Коефіцієнти викидів парникових газів (СО2) для розрахунку кадастру викидів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид палива** | **Коефіцієнти викидів СО2 при спалюванні палива в різних секторах** | |
| **т СО2/ТДж** | **т СО2/МВт\*ч** |
| Природний газ | 55,35 | 0,202 |
| Електроенергія |  | 1,085 |
| Вугілля кам'яне | 94,72 | 0,341 |
| Бензин моторний | 69,17 | 0,249 |
| Газойлі (паливо дизельне) | 74,17 | 0,267 |
| Мазути топкові | 77,50 | 0,279 |
| Пропан і бутан скраплені | 63,06 | 0,227 |
| МКВТ  ТОВ «Сумитеплоенерго» |  | 0,272 |
| МКВТ ДКППВ ПАТ «СМНВО» |  | 0,257 |
| МКВТ ДНЗ СВПУБА |  | 0,218 |
| МКВТ ОСББ "Альянс" |  | 0,224 |
| МКВТ ДВНЗ УАБСНБУ |  | 0,193 |
| МКВТ СНАУ |  | 0,225 |
| Біомаса |  | 0 |