|  |  | Проект оприлюднено «___» _______ 20__ р. |
| --- | --- | --- |

# СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

# VІІ СКЛИКАННЯ _______СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

від ___ _______2019 року № ____-МР м. Суми

Про зарахування до комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади теплових мереж

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» від 14 листопада 2019 року № 4889, з метою забезпечення належного утримання та обслуговування теплових мереж, відповідно до статей 327, 328 Цивільного кодексу України, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської ради (протокол від 26 листопада 2019 року № 84), керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

# ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади теплові мережі згідно з додатком до цього рішення.

2. Включити до складу цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у м.Суми об’єкти, зазначені в додатку до цього рішення.

3. Департаменту забезпечення ресурсних платежів  Сумської міської ради                 (Клименко Ю.М.):

3.1. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» об’єкти, зазначені в додатку до цього рішення.

3.2. Внести відповідні зміни до договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у             м. Суми від 01.09.2005 № УКМ - 0047 в порядку, установленому чинними нормативно-правовими актами.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» прийняти на баланс об’єкти, зазначені у додатку до цього рішення, у порядку, установленому чинними нормативно-правовими актами.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови за належністю.

Сумський міський голова                                                                   О.М. Лисенко

Виконавець: Клименко Ю.М.

____________________

Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської ради

Проект підготовлено департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Доповідач: Клименко Ю.М.

Додаток

до рішення Сумської міської ради        «Про зарахування до комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади теплових мереж»

від __ _________ 2019 року № ____-МР

Перелік майна, що зараховується

до комунальної власності територіальної громади міста Суми

| № п/п | Магістраль, ЦТП | Назва дільниці | Довжина в 2-х тр. вим., м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП № 5 ЗТД по вул. Прокоф’єва, 15 | Т/м від ТК 1 до ДНЗ № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф’єва, 15, 3d 57,32 мм, L=20м | 40 |
| 2 | ЦТП № 5 ЗТД по вул. Прокоф’єва, 16 | Т/м від ТК 2 до ДНЗ № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф’єва, 15, 2d 89,2d57 мм, L=26м | 52 |
| 3 | вул. Нижньосироватська, 66а | Т/м від ТК-81 до ДНЗ № 38 «Яблунька» по вул. Серпневій, 1, 2d 57мм, L=45м | 45 |
| 4 | вул. Нижньосироватська, 66а | Т/м від ТК-81А до ДНЗ № 38 «Яблунька» по вул. Серпневій, 1, 2d 76 мм, L=36м | 36 |
| 5 | Магістраль № 4 | Т/м від б. по вул. Академічній, 7 до ж.б. по вул. Герасима Кондратьєва, 16, 2d 89мм, L=81м | 126 |
| 6 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Олександра Аніщенка, 2 до ж.б. по вул. Олександра Аніщенка, 1, 2d 89мм, L=86м | 86 |
| 7 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Воскресенській, 12 до ж.б. по вул. Воскресенській, 14, 2 d57 93м | 93 |
| 8 | Магістраль № 8 | Т/м вул. Кузнечна від ТК801/2 до ТК801/4, 2d89мм, L=43м | 43 |
| 9 | Магістраль № 8 | Т/м вул. Кузнечна від ТК801/4 до ТК801/8, 2d89мм, L=146м | 146 |
| 10 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Першотравневій, 10 до ТК801/2, 2d89мм, L=25м | 25 |
| 11 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/8 до ж.б. по вул. Кузнечній, 1А, 2d76мм, L=35м | 35 |
| 12 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/10 до ж.б. по вул. Кузнечній, 1Б, 2d57мм, L=35м | 35 |
| 13 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Кузнечній, 1Б до ж.б. пор вул. Кузнечній, 1В 2d57мм, L=18м | 18 |
| 14 | Магістраль № 4 | Т/м від ТК1 до ж.б. по вул. Кузнечній, 4, 2d57мм, L=25м | 25 |
| 15 | Магістраль № 4 | Т/м від ТК1 до ж.б. по вул. Кузнечній, 6а 2d57мм, L=16м | 16 |
| 16 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Кузнечній, 6б до ТК1, 2d57мм, L=40м | 40 |
| 17 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/4 до ж.б. по вул. Кузнечній, 14А 2d42мм, L=21м | 21 |
| 18 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/2 до ж.б. по вул. Кузнечній, 18А 2d57мм, L=48м | 48 |
| 19 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/2-1 до ж.б. по вул. Кузнечній, 18Б 2d57мм, L=12м | 12 |
| 20 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК801/2 до ж.б. по вул. Кузнечній, 20 2d57мм, L=41м | 41 |
| 21 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Левітана, 8 до ж.б. по вул. Левітана, 5 2d57мм, L=35м | 35 |
| 22 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Нижньособорна, 12 до ж.б. по Нижньособорна, 10 2d57мм, L=68м | 68 |
| 23 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Академічна, 13 до ж.б. по Петропавлівська, 62, 2d89мм, L=89м | 89 |
| 24 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Петропавлівська, 62 до ж.б. по Перекопській, 16, 2d40мм, L=54м | 54 |
| 25 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Петропавлівська, 62 до ж.б. по Перекопській, 18, 2d57мм, L=86м | 86 |
| 26 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Петропавлівська, 62 до ж.б. по вул. Петропавлівська, 66, 2d89мм, L=94м | 94 |
| 27 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Петропавлівська, 90 до ж.б. по вул. Петропавлівська, 92, 2d57мм, L=38м | 38 |
| 28 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Петропавлівська, 98 ж до ж.б. по вул. Петропавлівська, 98 д, 2d57мм, L=24м | 24 |
| 29 | Магістраль № 4 | Т/м від ЦУМа. по вул. Петропавлівська, до ж.б. по площі Покровській, 9а, 2d108мм, L=47м | 47 |
| 30 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по площі Покровській, 9а, до ж.б. по площі Покровській, 9б, 2d42мм, L=20м | 20 |
| 31 | Магістраль № 4 | Т/м від ТК 434/2 до маркету по вул. Кооперативній, 13 2d76мм, L=30 м | 30 |
| 32 | Магістраль № 4 | Т/м від ж.б. по вул. Кооперативній, 15 до маркету по вул. Кооперативній, 13 2d57мм, L=142 м | 142 |
| 33 | Магістраль № 4 | Т/м від УТ до ж.б. по вул. Кооперативній, 19, 2d57 мм, L=42 м | 42 |
| 34 | Магістраль № 4 | Т/м від ТК 448/5 до буд. По вул. Гагаріна, 18 (училище), 2d133мм, L=47,5 м | 47,5 |
| 35 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК 607/2-5 до буд. ПТО з дизайну та сфери послуг по вул. Курській, 2d159мм, L=139 м | 139 |
| 36 | Магістраль № 6 | Т/м від буд. по вул. Степаненківській, 20 до ТК624/12-4, 2d57мм, L=61 м | 61 |
| 37 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК624/12-4, до буд. по вул. Металургів, 77, 2d57 мм, L=12 м | 12 |
| 38 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК624/12-4 до ТК624/12-6, 2d57 мм, L=37 м | 37 |
| 39 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК624/12-6, до буд. по вул. Металургів, 75, 2d57 мм, L=12 м | 12 |
| 40 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК624/12-6 до ТК624/12-8, 2d57 мм, L=43 м | 43 |
| 41 | Магістраль № 6 | Т/м від ТК624/12-8, до буд. по вул. Металургів, 73, 2d57 мм, L=12 м | 12 |
| 42 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Кузнечній, 22, до ж.б. по вул. Кузнечній, 24, 2d57мм, L=10м | 10 |
| 43 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Кузнечній, 24, до ж.б. по вул. Кузнечній, 26а, 2d57мм, L=48м | 48 |
| 44 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Кузнечній, 26а, до ж.б. по вул. Кузнечній, 26б, 2d57мм, L=12м | 12 |
| 45 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Першотравневій, 10, до ж.б. по вул. Покровській, 14, 2d57мм, L=75м | 75 |
| 46 | Магістраль № 8 | Т/м від ж.б. по вул. Першотравневій, 10, до ж.б. по вул. Першотравневій, 10 (А,Б,В,Г,Д), 2d89мм, L=20м | 20 |
| 47 | Магістраль № 8 | Т/м від ТК 815/0 до буд. Училища мистецтва і культуцри по вул. Садовій, 31, 2d89мм, L=58м | 58 |
| 48 | ЦТП № 6 ЗТД | Т/м від басейну ліцею № 1 до буд. Управління освіи і науки по вул. Прокоф’єва, 2d159,89,57мм, L=24м | 48 |
| 49 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТП Аграрний коледж до ТК2 по пров. Веретенівському, 2d89мм, L=45м | 45 |
| 50 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК1 до гуртожитку № 2 по пров. Веретенівському, 2d89мм, L=3м | 3 |
| 51 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК1 до ТК2 по пров. Веретенівському, 2d89мм, L=20м | 20 |
| 52 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК2 до будинку по пров. Веретенівському, 4, 2d57мм, L=57м | 57 |
| 53 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК2 до будинку по пров. Веретенівському, 12/2, 2d57мм, L=224м | 224 |
| 54 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від Вуз.1 до ТКЗ по пров. Веретенівському, 2d89мм, L=216м | 216 |
| 55 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТКЗ до ТК4 по пров. Веретенівському, 2d89мм, L=25м | 25 |
| 56 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК4 до будинку по пров.Веретенівському, 22, 2d57мм, L=10м | 10 |
| 57 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК4 до ТК5 по пров.Веретенівському, 2d108мм, L=40м | 40 |
| 58 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК5 до ТК6 по пров.Веретенівському, 2d108мм, L=36м | 36 |
| 59 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК6 до ТК8 по пров.Веретенівському, 2d108мм, L=40м | 40 |
| 60 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від Вуз.2 до ТК7 по пров. Веретенівському, 2d57мм, L=5м | 5 |
| 61 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК7 до будинку по пров. Веретенівському, 20, 2d57мм, L=14 м, L=20 м | 14 |
| 62 | ЦТП № 7 КТД |  | 20 |
| 63 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК8 до ТК9 по пров.Веретенівському, 2d108мм, L=52м | 52 |
| 64 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК9 до ТК10 по пров. Веретенівському, 2d108мм, L=20м | 20 |
| 65 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК10 до спорт. зали пров. Веретенівському, 2d57мм, L=30м | 30 |
| 66 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК10 до ТК11 по пров. Веретенівському, 2d57мм, L=92м | 92 |
| 67 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК11 до будинку по пров. Веретенівському, 8, 2d32 мм, L=28м | 28 |
| 68 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК11 до будинку по пров. Веретенівському, 15, 2d32 мм, L=15м | 15 |
| 69 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК10 до ТК12 по пров. Веретенівському, 2d108 мм, L= 50м | 50 |
| 70 | ЦТП № 7 КТД | Т/м від ТК12 до гуртожитку по пров. Веретенівському, 18, 2d57 мм, L= 7 м | 7 |
| 71 | Кот. Нижньосироватська | Т/м від будівлі колишньої котельні до пральні по вул. Марко Вовчок, 2 ГВП d133,108 мм, L= 40 м | 40 |
| 72 | Кот. Нижньосироватська | Т/м від будівлі пральні до будівлі моргу по вул. Марко Вовчок, 2 ГВП d89,78 мм, L= 40 м | 40 |
| 73 | Кот. Нижньосироватська | Т/м від будівлі пральні до ТК 173 вул. Марко Вовчок, 2 ГВП d133,100 мм, L= 50 м | 50 |
| 74 | Кот. Нижньосироватська | Т/м від ТК 173 до поліклініки по вул. Марко Вовчок, 2 ГВП d89,78мм, L= 70 м | 70 |
| 75 | Кот. Нижньосироватська | Т/м від ТК 173 до хірургічного відділеня СМКЛ № 5 по вул. Марко Вовчок, 2 ГВП d133,108, L= 10 м | 10 |

Сумський  міський голова                                                                    О.М. Лисенко

Виконавець: Клименко Ю.М.

____________________