|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект  Оприлюднено  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від №

|  |
| --- |
| **Про внесення змін до Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539)** |

З метою врегулювання ситуації щодо приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Суми, враховуючи рішення Адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» від 30 серпня 2017 року № 7 по справі № 02-06/10-2017 та відсутність правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до абзацу 5 статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», підпункту 5 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ**:

**1.** Вести зміни до частини 3 пункту 4.5. розділу 4 Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539) (далі–Правила), виклавши Таблицю 1 «Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин при скиді вод Абонентів у каналізаційну систему м. Суми» та Примітку до неї у новій редакції:

Таблиця 1

**Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин при скиді стічних вод Абонентів у каналізаційну систему м. Суми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № п.п** | **Найменування речовин** | **Одиниця**  **виміру** | **Величина**  **показників**  **мг/л** | **Підстава визначення допустимої концентрації** |
| 1 | рН | од.рН | 6,5 - 9 | НДР |
|  | ХСК | мгО2/л | <637,0 | НДР |
| 2 | БСК 5 | мгО2/л | 254,8 | НДР |
| 3 | Завислі речовини | мг/л | 319 | НДР |
| 4 | Азот амонійний | мг/л | 24 | НДР |
| 5 | Нітрити | мг/л | 3,3 | НДР |
| 6 | Нітрати | мг/л | 45 | НДР |
| 7 | Фосфати | мг/л | 7,12 | НДР |
| 8 | Хлориди | мг/л | 350 | ДСанПін |
| 9 | Сульфати | мг/л | 500 | ДСанПін |
| 10 | Нафта і нафтопродукти | мг/л | 5,3 | НДР |
| 11 | Жири | мг/л | 8,0 | НДР |
| 12 | Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) | мг/л | 0,38 | НДР |
| 13 | Залізо | мг/л | 1,0 | ДСанПін |
| 14 | Мідь | мг/л | 1,0 | ДСанПін |
| 15 | Цинк | мг/л | 1,0 | ДСанПін |
| 16 | Хром (заг) | мг/л | 0,05 | ДСанПін |
| 17 | Свинець | мг/л | 0,9 | НДР |
| 18 | Нікель | мг/л | 0,1 | НДР |

Примітка:

1. НДР – Науково дослідна робота «Розрахунок допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин в скидах стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Суми», виконаного Науково-дослідним інститутом прогресивних технологій у комунальному господарстві ТОВ «УКРКОМУННДІПРОГРЕС» на підставі договору № 255-15/133-а від 24.02.2016.

2. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» Додаток № 2. (ДСанПін2.2.4-171-10).

**2.** Встановити, що інші положення Правил діють в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

**3.** Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» та від 06.09.2011 № 539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.07 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» та зміни до них діють до моменту затвердження та введення в дію правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

**4.** Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

**Міський голова О.М. Лисенко**

Чайченко О.В. 700-630.

Розіслати: згідно зі списку