|  |  | Проєкт оприлюднено «______» ____________ 2021 року |
| --- | --- | --- |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від №

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування  та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, розроблених Товариством з обмеженою відповідальністю «Сумиводпроект», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України  «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись  частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (додаток 1).

2. Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради» від 17.11.2016 № 643 вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Войтенко М.Г.

Міський голова								          О.М.Лисенко

Сагач А.Г. 700-181

Розіслати: КП «Міськводоканал» СМР

Додаток 1

до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської  міської ради»

від                            №

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Поточні ІТНВПВ | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | Втрати води підприємства | 4413,53 | 252,901 |  |
| 1.1 | Витоки питної води | 3692,64 | 211,594 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 148,52 | 8,510 | Додаток Г |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 63,45 | 3,636 | Додаток Г, Н |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 2219,73 | 127,196 | Додаток Г |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 104,19 | 5,970 | Додаток Ж |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 201,66 | 11,555 | Додаток О |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 955,09 | 54,727 | Додаток О |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 720,89 | 41,307 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 349,04 | 20,00 | Додаток Р |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 112,13 | 6,425 | Додаток Р |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 209,42 | 12,000 | розрахункова величина |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 50,30 | 2,882 | Додаток О та ДСНС |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 531,25 | 30,441 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 38,82 | 2,224 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: | - | - | - |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - | - |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - | - |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - | - |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: | 38,82 | 2,224 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 35,85 | 2,054 | Додаток Ж |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | - | - | - |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | - | - | - |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 2,97 | 0,170 | Додаток Б |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 486,80 | 27,895 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 219,98 | 12,606 | Додаток Г |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 148,62 | 8,516 | Додаток Є |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 118,20 | 6,773 | Додаток Ж |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 3,48 | 0,199 | Додаток З та І |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 1,70 | 0,097 | Додаток М |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 0,45 | 0,026 | Додаток К /1 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 146,29 | 10,284 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 128,17 | 8,999 | Додаток К/5 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 8,26 | 0,580 | Додаток К/3 |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства | 2,86 | 0,214 | Додаток Л |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 7,00 | 0,491 | Додаток М |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0,00 | 0,000 | Додаток К/2 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 4944,78 | 283,342 |  |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 146,29 | 8,382 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води | 5091,07 | 291,724 |  |

Директор

КП «Міськводоканал»

Сумської міської ради							Анатолій САГАЧ