Додаток № 3

До рішення виконавчого комітету

Від 20.09.2016 № 518

Інформація

Про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 р.р.

Дирекції «Котельня Північного промвузла»

ПАТ «Сумське НВО».

Обладнання     Дирекції «Котельня Північного промвузла» ПАТ «Сумське НВО»  підготовлено до несення навантаження в осінньо-зимовий період 2016-2017 р. р., при цьому  проведено поточний ремонт водогрійних котлів КВГМ-100 станц. № № 1,2,3,4  парових котлів ГМ-50-14/250 станц. №№ 2,3 та допоміжного обладнання водогрійних та парових котлів.

Проведено поточний ремонт насосного обладнання, підігрівачів, посудин та трубопроводів, працюючих під тиском. Виконано ремонт газового господарства та ГРП у повному обсязі. Проведено поточний ремонт  мазутного господарства котельні. Виконано ремонт обладнання відділення хімічного  водоочищення. Проведено  поточний ремонт та що річне обслуговування  бакового  господарства та підземних систем  трубопроводів.

Проведено гідравлічні випробування котлів, посудин та трубопроводів, працюючих під тиском, на робочий тиск з оформленням актів. Виконано промивання та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення котельні.

Заготовлено 1076,7 тони резервного палива / мазут топковий /.

Розроблено та узгоджено температурний графік роботи  теплових  мереж в опалювальному сезоні  2016-2017 років.

ПАТ «Сумське НВО» використано  500 тис. грн. власних коштів на ремонт обладнання Дирекції «Котельня Північного промвузла».

Підписані всі необхідні для роботи  в опалювальному періоді договори зі споживачами та постачальниками енергоресурсів.

Директор

Дирекції «Котельня ППВ»                                                 М.В. Жовтобрюх