Додаток №4

до рішення виконавчого комітету

від 20.09.2016 № 518

Про надання інформації щодо

підготовки            лікувально-

профілактичних закладів   до

роботи в       осінньо-зимовий

період              2016-2017 років

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19 квітня  2016 року «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» та наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 28 квітня 2016 року №112 «Про підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради були розроблені  відповідні заходи та розпочата робота на виконання запланованих робіт та заходів.

Відповідно до кошторисних призначень на виконання заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду (з урахуванням проведення необхідних капітальних ремонтів) лікувально-профілактичним закладам виділено з міського бюджету 7518,2 тис. гривень, власними силами заплановано виконання робіт на суму 11,3 тис. гривень, виконання за залучені кошти на суму 196,3 тис. гривень.

Тому, відділ охорони здоров’я, на підставі пропозицій лікувально-профілактичних закладів, постійно співпрацює з депутатськими комісіями Сумської міської ради щодо вирішення питання виділення додаткових коштів. Така робота посприяла протягом 2016 року додатково отримати близько 6000,0 тис. гривень для проведення ремонтних робіт приміщень, мереж, покрівель та лікарняних ліфтів лікувально-профілактичних закладів.

Станом на 06.09.2016 року заходи по підготовці систем опалення до опалювального періоду 2016-2017 років виконані.

Акти готовності до опалювального періоду 2016-2017 року підписані інспекціями Держенергонагляду та Сумитеплоенерго по:

- комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №1»

- комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №4»

- комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №5»

- комунальній установі «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»

- комунальній установі "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"

- комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Суми»

- комунальній установі «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»

З період квітень – серпень 2016 року лікувально-профілактичними  закладами виконано:

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»

Виконання заходів по підготовці до зими.

Заходи виконуються згідно плану:

- проведено ремонт та повірку технічних манометрів на тепловій системі (40 од на суму 2,7 тис грн.),

- проведено повірку лічильників тепла (3 комп. на суму 5,7 тис грн.);

- проведено промивку та гідроіспити системи опалення (22,0 тис грн. використано);

- підготовлено овочесховище до збереження картоплі (0,3 тис грн.);

- замінено 5 віконних блоків на суму 20,5 тис грн. (крім замінених в ході капітальних ремонтів),

- проведено перевірку пожежного гідранту (2 одиниці на суму 0,3 тис.грн.),

- проведено технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів (34 одиниці на суму 5,1 тис.грн.).

Виконання поточних ремонтів:

- продовжується ремонт кабінету хірурга поліклінічного відділення №1 (2 приміщення, матеріали придбані за депутатські кошти – 20,0 тис грн.).

- продовжується ремонт коридору поліклінічного відділення №1 (кошти спеціального фонду – 3,0 тис грн.).

Виконання капітальних ремонтів:

-  Проведені капітальні ремонти покрівель (частково), тривають ремонти харчоблоку, поліклінічного відділення №2, загальна вартість проведених ремонтів - 745,3 тис грн.. Всього з урахуванням капітальних ремонтів використано 796,5 тис грн. з 1574,9 тис грн. запланованих.

Реконструкції

- Продовжується капітальний ремонт операційного блоку, замовник – УКБДГ СМР.

КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4»

Виконання заходів по підготовці до зими.

Проведено повірку 1  лічильника опалення та 1 лічильника гарячої води,  1 термоперетворювача  опору та тиску на котельні та повірено  52 манометра на суму 7,9 тис.грн.

Проведено промивку та гідровипробування системи теплопостачання в поліклінічному відділенні № 1 по вул.Праці,3 та в поліклініці № 4  на суму 13,0 тис.грн. Всього виконано робіт на суму 20,9 тис.грн.

Виконання поточних ремонтів

*  Поточні ремонти з початку року не проводились.

Виконання капітальних ремонтів

Проводиться капітальний ремонт інфекційного відділень, запланована сума коштів – 777,9 тис.грн.,  проплачено – 240,6 тис.грн.

Проведено ремонт електромережі ( замінено 86 світильників), ремонт внутрішніх приміщень, ремонт трубопроводів водопостачання ( 228 м.п)  та опалення (89 м.п),  заміну радіаторів опалення (25 шт.), заміну дверних блоків ( 9 шт) та віконних блоків ( 4 шт.).

Закінчено ремонт терапевтичного відділення. З запланованої суми коштів – 719,2 тис.грн. використано та проплачено 719,2 тис.грн. Відремонтовано внутрішні приміщення ( ремонт підлоги, стін), сан.вузли (замінено 9 умивальників, 1 унітаз), замінено трубопроводи водопостачання ( 119 м.п), замінено дверні блоки (11 шт).

Відремонтовано 2 лікарняних ліфти : 1 ліфт в поліклінічному відділенні № 1 та 1 ліфт в поліклініці № 4. Запланована сума коштів – 70 тис.грн., проплачено – 34,1 тис.грн.

КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5»

Виконання заходів по підготовці до зими.

Власними силами підготовлено овочесховище, санітарний авто ранспорт, підготовлені теплопункти до опалювального періода, виконані гідро іспити системи теплопостачання закладу.

Поточні ремонти

* Проведено заміну трубопровоу водопостачаня на харчоблоці - 18 м.пог., в хірургічному корпусу підвальному приміщенні - заміна канілізаційної труби - 4 м.пог. Була здійснена заміна стекол у відідленні МХО та гастровідділенні - 2 м.кв. Було пофарбовано 69 м.кв. стін у гаражі, гінекологічному відділенні, 603 каб. поліклініки, приймальному відділенні.

Капітальний ремонт

* Проведено капітальний ремонт в операційному блоці в операційній №2 - замінені каналізаційні труби, підведені сифони до раковин – 600,0 тис. гривень.

КУ «Сумська міська дитяча  клінічна лікарня Святої Зінаїди»

Виконання заходів по підготовці до зими

- Проведено промивку та гідравлічне випробування системи опалення та водопідігрівачів на суму 55,0 тис.грн.

- Проведено повірку приладів обліку та контролю (лічильник тепла та води) на суму 14,8 тис.грн.

Поточні ремонти

- Виконання поточного ремонту приміщень лікарні – 321,2 тис. грн. (в тому числі поточний ремонт кисневої системи – 60,0 тис.грн.).

- Проведено ремонт автомобіля на суму 1,1 тис. грн.

Капітальні ремонти

-  Виконання капітального ремонту приміщень – 2532,5 тис. грн., а саме:

- Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення №2 стаціонару по вул. Троїцька, 28 – 1079,3 тис.грн. Роботи завершено.

- Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення стаціонару по вул. Троїцька, 28 – 537,9 тис.грн. Роботи завершено.

- Капітальний ремонт дитячої поліклініки №2 по вул. Івана Сірка, 3 – 402,2 тис.грн. Роботи завершуються (сума виділених коштів – 1000,0 тис.грн.).

- Капітальний ремонт педіатричного відділення №4 дитячої поліклініки №2 по вул. О. Аніщенка, 10. – 233,7 тис.грн. Роботи завершуються (сума виділених коштів – 560,0 тис.грн.).

- Капітальний ремонт приміщень отоларингологічного відділення стаціонару по вул. Троїцька, 28 – 279,4 тис.грн. Роботи завершено.

КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»   :

виконання заходів по підготовці до  осінньо-зимового періоду:

1. 1.Виконання заходів по підготовці до  осінньо-зимового періоду:

- повірені манометри -  37 шт. на суму 0,6 тис.грн. ;

- повірені та встановлені лічильники обліку тепла в акушерському корпусі (вул.Троїцька,20) – 2 шт. та в жіночій консультації №2 ( вул..Набережна р.Стрілки,20) – 1 шт. на суму 6,0 тис.грн.;

- проведено гідравлічні випробовування та промивка системи опалення закладу на суму 18,0 тис.грн.;

- проведені навчання та атестовані відповідальні особи з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» на суму 0,16 тис.грн.;

- виконано ревізію запірної арматури системи теплопостачання власними силами;

- акт готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий отримано у Держгірпромнагляду.

1.2.Виконання поточних ремонтів:

- замінено на металопластикові 23 (38,6 кв.м ) вікна, в т.ч. жіноча консультація – 2 шт., гінекологічний корпус –21 шт.– на суму 54,9 тис.грн. ;

- власними силами виконано поточний ремонт 4 лікарських кабінетів в жіночій консультації (вул.Троїцька,20).

1.3.Виконання капітальних ремонтів:

-      виконаний капітальний ремонт жіночої консультації №3 (вул.Паркова,1) 234,73 кв.м на суму 183,3 тис.грн.;

- виконаний капітальний ремонт м’якої покрівлі жіночої консультації 821 кв.м на суму 158,1 тис.грн. ;

-      придбано автономне джерело електропостачання ( дизельна установка) на суму 657,8 тис.грн.,

-   виконаний капітальний ремонт приміщень для встановлення автономного джерела електропостачання на суму 303,1 тис.грн., дизельна установка введена в експлуатацію.

1.4.Проведення реконструкцій:

-     за рахунок коштів УКБ виконано облаштування східців та встановлено пандус в приймальному відділенні акушерського корпусу на суму 576,9 тис.грн.

КЗ «Центр ПМСД  №3 м. Суми»

- Проведені виміри контурів заземлення – 2,0;

- Проведено ремонт автотранспорту 5 од – 13,0 тис.грн.

- Заміна вікон - (заплановано 94 вікна – 334,9 тис. грн.., замінено 25 вікон на 99,6 тис. грн.);

Продовжується ремонт другого поверху - (заплановано 150,0 тис. грн.).

Акт підготовки до осінньо-зимового періоду отриманий.

КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»

1. Проведено повірку лічильника теплопостачання (профінансовано

1,9 тис. гривень).

2. Здійснено повірку манометрів на суму 0,7 тис. гривень.

3. Виконані роботи по електролабораторному випробуванню контуру заземлення (2,6 тис. гривень).

4. Замінено 5 віконних блоки на енергозберігаючі та 3 дверних блоки        (51,7 тис. гривень).

5. Виконано капітальний ремонт покрівлі ганку (17,1 м/п, 39,9 тис. гривень).

6. Здійснено гідравлічні випробування та промивку системи опалення       (196 м/п, 2,7 тис. гривень).

7. Отриманий акт готовності закладу до роботи в зимовий період.

КУ «Сумська міська клінічна поліклініка №6»

- Поточний ремонт приміщень – 2,3 тис. грн.. – за рахунок власних надходжень.

- Проведено ревізію каналізаційної системи(чистка колодязів) – 3000,0 грн..

- Проведені навчання з експлуатації теплових установок та мереж – 300,0 грн.

- Виконані гідравлічні випробування на щільність та міцність системи опалення з отриманням дозволу на роботу в осінньо-зимовий період – 3000,0 грн.

- Виконано повірку манометрів та встановлені в теплопункті – 200,0 грн..

- Виконано повірку лічильник теплопостачання – 3000,0 грн.

- Виконано технічне обслуговування пожежних кранів та перевірити на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. (П.П.Б.У- п 6.3.2.6) – 700,0 грн.

На теперішній час лікувально-профілактичні заклади продовжують виконання капітальних ремонтів приміщень.

Начальник відділу                                                       О.В. Братушка