Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від    24.09.2021 № 580

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років

ТОВ «Сумитеплоенрго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня 2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2 ПНС, 61ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж у 2-х тр. вим.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021р. №194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років» ТОВ «Сумитеплоенрго» заплановані та виконуються заходи з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий перід 2021-2022 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років на 27.09.2021р. :

- по Сумській ТЕЦ:

виконані роботи:

- поточний ремонт водогрійних котлів №№ 1,2,3;

- поточний ремонт парового котла №№ 2,3;

- поточний ремонт турбогенератора №1;

- капітальний ремонт турбогенератора №3

- ремонт допоміжного обладнання.

- виконуються роботи:

- капітальний ремонт парового котла № 1;

- капітальний ремонт турбогенератора № 2

Запас вугілля складає 5 500 тн

- по тепловим мережам та котельним:

виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування 313,07 км магістральних та квартальних теплових мереж у 2-х трубному виміри.

За результатами випробувань на теплових мережах виявлено 266 пошкодження, усунуто – 228 пошкоджень, в роботі 38 пошкоджень;

- замінено 0,7  км аварійних дільниць теплових мереж у 2-х тр/вимірі ;

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання 2 ПНС, 61 ЦТП і 20 котельних;

- заходи по зменшенню споживання покупної електричної енергії в ЦТП підприємства;

- режими наладки котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка

- виконуються  роботи:

- заміна  аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

- поновлення асфальтового покриття після проведення ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.

Всього станом на 27.09.2021 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано  99 % від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи  в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін