РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від    25.04.2019    № 147-Р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07  № 71, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16кгс/см2 та 12кгс/см2) за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради):

1.1 З 10 травня по 24 червня 2019 року на магістральних теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 10.05.2019 по   24.05.2019 по магістралі № 4 та № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Якіра, Ярослава Мудрого;

2) з 27.05.2019 по  09.06.2019 по магістралі № 6 та  № 3  у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів, Юнаківської, Л. Українки, проспекту Курському;

3) з 10.06.2019 по 24.06.2019 по магістралі № 6 у районі вулиць Ковпака, Л. Українки, Романа Атаманюка, проспекту Курському.

1.2. З 15 липня по 28 липня 2019 року на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з чим гаряче водопостачання буде припинено по магістралям  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 у районі вулиць Привокзальної, Троїцької, Супруна, Воскресенської, Новомістенської, майдану Незалежності, провулку  Красовицького, проспекту Т. Шевченка, проспекту М. Лушпи, вулиць Героїв Крут (Черепіна),   Інтернаціоналістів, І. Сірка, Харківської,  Прокоф’єва, С. Табали (Севєра), 2-ої Залізничної, Тополянської, Скрябіна, Г. Кондратьєва, Покровської, Шишкарівської, Петропавлівської.

1.3. З 10 травня по 01 вересня  2019 року на внутрішньоквартальних тепломережах  від ЦТП  Зарічної  та  Ковпаківської   теплових       дільницях

ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

1.4. З 13 травня по 05 вересня 2019 року на тепломережах та технологічному обладнанні котельних ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 13.05.2019 по 27.05.2019 у с. Н. Піщане по вулиці Коперативна;

2) з 20.05.2019 по 20.06.2019 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

3) з 03.06.2019 по 01.07.2019 в районі вулиці Білопільський шлях;

4) з 07.06.2019 по 04.07.2019 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

5) з 17.06.2019 по 15.07.2019 в районі вулиці Роменська;

6) з 04.06.2019 по 25.07.2019 в районі вулиці Косівщинська;

7) з 15.07.2019 по 19.08.2019 в районі вулиці Декабристів;

8) з 15.07.2019 по 28.07.2019 в районі вулиці Н. Сироватська;

9) з 08.07.2019 по 08.08.2019 в районі селища Веретенівка;

10) з 22.07.2019  по 19.08.2019 в районі вулиці Нахімова;

11) з 05.08.2019 по 15.08.2019 в районі вулиці Санаторна.

2. Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Велитченко Е.В.) разом з управителями багатоквартирних  будинків виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для виконання у  повному обсязі    випробування         тепломереж

м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення споживачам тепла в житловому секторі (житлові будинки всіх форм власності) на час виконання гідравлічних випробувань забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах в житлових будинках для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) для виконання у повному обсязі   випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення закладів охорони здоров’я, навчальних (у т. ч. дошкільних) закладів разом з керівниками цих закладів на час виконання гідравлічних випробувань:

  - 3.1. Забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

  - 3.2. Установити чергування персоналу на  теплопунктах.

3.3. Забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

4. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.), Дирекції котельні ППВ ПАТ «Сумське НВО» (Жовтобрюх М.В.) за 10 днів  попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації  щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском (у т. ч. подати відповідну інформацію департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) для розміщення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради      Журбу О.І.

Виконуючий обов’язки

міського голови

з виконавчої роботи                                                                    В.В. Мотречко

Покутня Н.Г. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Журбі О.І., Войтенку В.В., Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М.

Велитченко Е.В.  підприємствам  ПАТ «СНВО» котельні Північного  промвузла,

ВАТ  «Насосенергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Директор

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін

Юрист

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.В. Приходько

Директор Дирекції КППВ                                               М.В. Жовтобрюх

Начальник Департаменту

інфраструктури міста	Е.В. Велитченко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               О.І. Журба

Начальник відділу протокольної

роботи  та  контролю                                                       Л.В. Моша

Начальник правового управління                                   О.В. Чайченко

Заступник  міського голови,

керуючий  справами  виконавчого

комітету                                                                             С.Я. Пак

Начальник охорони здоров’я

Сумської міської ради                                                      О.Ю. Чумаченко

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради                                                     А.М. Данильченко