РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від   30.03.2021   №  118-Р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07  № 71, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16кгс/см2 та 12кгс/см2) за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради):

1.1 З 22 червня по 30 серпня 2021 року на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 22.06.2021 по 30.06.2021 по магістралі № 4 у районі вулиць Г.Кондратьєва, Покровській, Шишкарівській;

2)  з  01.07.2021 по 14.07.2021 по магістралям  № 5, № 7, № 4, № 3, № 1,

№ 2 у районі проспекту М. Лушпи, вулиць Героїв Крут (Черепіна),   Інтернаціоналістів, І. Сірка, Харківської,  Прокоф’єва, С. Табали (Севєра), Троїцької, Привокзальної, Супруна, проспекту Т. Шевченка, Новомістенської, Красовицького, Воскресенської, Г. Кондратьєва, Петропавлівської, майдану Незалежності, Покровської, Шишкарівської, Тополянської, Скрябіна, 2-ої Залізничної, Горького, Серпневій, Охтирської, Миру, Римського Корсакова, Марко Вовчка, Нижньосироватської.

3) з 03.08.2021 по 30.08.2021 по магістралі № 2, № 1 у районі вулиць Тополянська, Скрябіна;

1.2 З 19 квітня по 18 червня 2021 року на магістральних теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 19.04.2021 по   30.04.2021 на першій ділянці магістралі № 6 у районі вулиці Ковпака та  проспекту Курському.

2) з 11.05.2021 по 21.05.2021 на другій ділянці магістралі № 6 у районі вулиць Юнаківської, Лесі Українки та проспекту Курському;

3) з 25.05.2021 по 04.06.2021 на третій ділянці магістралі № 6 та магістралі №3  у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів, Холодногірська, площі Горького.

4) з 08.06.2021 по 18.06.2021 на четвертій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Якіра, Ярослава Мудрого;

1.3. З 19 квітня по 11 серпня   2021 року на внутрішньоквартальних тепломережах  від ЦТП  Зарічної  та  Ковпаківської   теплових       дільницях

ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

1.4. З 26 квітня по 01 серпня 2021 року на тепломережах та технологічному обладнанні котельних ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1)   з 26.04.2021 по 26.05.2021 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

2)   з 26.04.2021 по 26.05.2021 в районі вулиці Косівщинська;

3)   з 26.04.2021 по 26.05.2021 в районі селища Веретенівка;

4)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 у с. Н. Піщане по вулиці Коперативна;

5)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Білопільський шлях;

6)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

7)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Роменська;

8)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Декабристів;

9)   з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Нахімова;

10) з 01.07.2021 по 01.08.2021 в районі вулиці Санаторна;

2. Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради        (Журбі О.І.) разом з управителями багатоквартирних  будинків, виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для виконання у  повному обсязі випробування тепломереж          м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення споживачам тепла в житловому секторі (житлові будинки всіх форм власності) на час виконання гідравлічних випробувань забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах в житлових будинках для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради         (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) для виконання у повному обсязі випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення закладів охорони здоров’я, навчальних (у т. ч. дошкільних) закладів разом з керівниками цих закладів на час виконання гідравлічних випробувань:

  - 3.1. Забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

  - 3.2. Установити чергування персоналу на  теплопунктах.

3.3. Забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

4. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.), Дирекції котельні ППВ АТ «Сумське НВО» (Жовтобрюх М.В.) за 10 днів  попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації  щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском (у т. ч. подати відповідну інформацію департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) для розміщення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

Міський голова                                                                             О.М. Лисенко

Покутня Н.Г. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М.    Журба О.І.,

підприємствам  АТ «СНВО» котельні Північного  промвузла,

ВАТ  «Насосенергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Директор

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін

Заступник директора з юридичних питань

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 В.В. Дубовик

Директор Дирекції КППВ                                               М.В. Жовтобрюх

Директор Департаменту

інфраструктури міста	О.І. Журба

Сумської міської ради

Начальник відділу протокольної

роботи  та  контролю                                                       Л.В. Моша

Начальник правового управління                                   О.В. Чайченко

Керуючий  справами  виконавчого

комітету Сумської міської ради                                      Ю.А. Павлик

Начальник управління охорони здоров’я

Сумської міської ради                                                      О.Ю. Чумаченко

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради                                                     А.М. Данильченко