**ЗАХОДИ**

КП «Міськсвітло» СМР щодо підготовки підприємства та електромереж

зовнішнього освітлення міста Суми до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування  (тис.грн.) | | Термін  виконання |
| №№  з/п | Зміст заходів | Одиниця  виміру | Обсяг  робіт | Підрядник | міський  бюджет | власні  кошти |  |
| 1. | Виконати поточний ремонт шаф  управління І-710 | шт | 153 | Міськсвітло | 28,0 | - | грудень  2013р. |
| 2. | Виконати поточний ремонт електромереж  зовнішнього освітлення | км | 10,5 | Міськсвітло | 367,5 | - | грудень  2013р. |
| 3. | Підготувати спецтехніку до роботи  в зимовий період | одиниць | 15 | Міськсвітло | 11,0 | - | жовтень  2013р. |
| 4. | Підготувати опалювальну систему  до роботи в зимовий період | -- | адмінбудівля | Міськсвітло | - | 10,0 | жовтень  2013р. |
| 5. | Заготовити посипочний матеріал | куб.  метри | 5.0 | Міськсвітло |  | 1,0 | жовтень  2013р. |
| 6. | Виконати заміри контурів заземлення  всіх працюючих ТП | шт | 153 | Міськсвітло | 246,943 | - | грудень  2013р. |
| 7. | Капремонт покрівлі адмінбудівлі  КП «Міськсвітло» | кв.  метри | 920 | Міськсвітло | 80,0 | - | вересень  2013р. |