Підготовка до осінньо-зимового періоду 2014-2015рр.

ПРБП «Рембуд»

| № п/п | Зміст заходів | Од. ви мі ру | Обсяги робіт | Джерело фінансування, тис. грн. | Термін виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Бюджет | Власні кошти | Початок | Закінчення |
|  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |
|  | Кількість будинків: | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | із них з централізованим опаленням | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт теплопунктів | шт | 17 |  |  |  | 8,5 тис. грн.. |  | 01.06.14р. | 01.07.14р. |
| 2. | Здача теплопунктів по актах | шт | 17 |  |  |  |  |  | 01.08.14р. | 01.09.14р. |
| 2.1 | теплопостачальній організації | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ДАБК | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт та прочистка бойлерів | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Здача бойлерів по актах | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Латковий ремонт покрівель | м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумісних | м2 | 500 |  |  |  | 30 тис. грн.. |  | 01.04.14р. | 01.10.14р. |
|  | шиферних | м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заміна трубопроводів | м | 160 |  |  |  | 8 тис. грн.. |  | 01.04.14р. | 01.10.14р. |
|  | системи холодного водопост. | м | 130 |  |  |  | 6,5 тис. грн.. |  |  |  |
|  | системи гарячого водопост. | м | 30 |  |  |  | 1,5 тис. грн.. |  |  |  |
|  | системи опалення | м | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системи каналізац. | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Промивка опалювальних систем | буд. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Випробовування тиском опалювальних систем | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт теплоізоляції | м/п | 170м |  |  |  | 3,4 тис. грн.. |  | 01.09.14р. | 01.10.14р. |
| 10. | Перевірка приладів обліку тепла | шт | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 11. | Ремонт стиків панелей | м/п | 70 |  |  |  | 7 тис. грн.. |  | 01.08.14р. | 01.10.14р. |
| 12. | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт вхідних дверей | шт | 7 |  |  |  | 0,3 тис. грн.. |  | 01.09.14р. | 01.10.2014р. |
| 14. | Скління вікон та сходових клітин | м2 | 15 |  |  |  | 1,2 тис. грн.. |  | 01.09.14р. | 01.110.2014р. |
| 15. | Фарбування газопроводів | буд./м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Закриття продухів | шт | 54 |  |  |  | 1,1 тис. грн.. |  | 01.09.2014р. | 01.10.2014р. |
| 17. | Придбання інвентарю (мітли, лопати, граблі) | шт | 8 |  |  |  | 0,24 тис. грн.. |  | 01.09.2014р. | 01.10.2014р. |
| 18. | Заготівля піску | м3 |  | 6 |  |  | 6 тис. грн.. |  | 01.09.2014р. | 01.10.2014р. |

Директор                                                                                                                                                     В.Г. Костюк