ТОВ «СПОЖ»

Заходи по підготовці житлового фонду ТОВ «СПОЖ» до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

| Зміст заходів, адреса | Од.вим. |  | Джерела фінансування тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактично | Бюджет | Власні кошти | Початок | Закінчення |
|  |  |  |  | План | Фактично | План | Фактично |  |  |
| кіл.будинків всього | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з центр.опаленням | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт теплопунк-тів | шт. | 18 |  |  |  |  |  | Травень | Вересень |
| 2. Здача по актах: | шт. | 18 |  |  |  |  |  | Травень | Вересень |
| 2.1.теплопостачальній організації | шт. | 18 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 2.2.інспекції ДАБК | шт. | 18 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 3.ремонт та промивка бойлерів | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. здача по актам | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. ремонт покрівлі | кв.м | 160 |  |  |  |  |  | Травень | Вересень |
| 6. заміна трубопроводів: - системи х/водопостачання - г/водопос.(засувки) - системи опалення (засувки) | м/п шт. шт. | 70 2 4 |  |  |  |  |  | Травень травень - | Вересень вересень - |
| 7. промивка опалювальних систем: | буд. | 2 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 8. випробування тиском оп.систем | буд. | 12 |  |  |  |  |  | серпень | Вересень |
| 9. ремонт теплоізоляції | м/п | 75 |  |  |  |  |  | Травень | вересень |
| 10.повірка приладів обліку тепла | шт | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11.ремонт стиків панелей | м/п | 120 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 12.ремонт оголовків димо та вент.каналів | шт. | 4 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 13. ремонт вхідних дверей | шт. | 5 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 14. скління вікон сходових клітин | кв.м | 25 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 15.фарбування газопроводів | буд./м/п | - | - |  |  |  |  | травень | вересень |
| 16. закриття продухів | шт. | 5 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 17. придбання інвентарю | шт. | 4 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 18. заготівля піску | куб.м | 4 |  |  |  |  |  | травень | вересень |

Директор ТОВ «СПОЖ»                                                               В.Ю.Хмельницький