ЗАХОДИ

по підготовці житлових будинків по ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»  до опалювального періоду 2014-2015 років

| № | міст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт план | По будинках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вул.Черепіна,8 | вул.Черепіна14 | вул.Черепіна,22 | вул.Заливна,17 | вул.Заливна,19 | вул.Заливна,33 | пр.М.Лушпи,27 | пр.М.Лушпи,35 | пр.М.Лушпи,39-а | пр.М.Лушпи,39/2 | пр.М.Лушпи,51 |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість будинків всього: | шт | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ремонт теплопунктів | шт | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Здача теплопунктів по актах | шт | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2.1. Теплопостачальній організації | шт | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2.2. Інспекції ДАБК | шт | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Ремонт та прочистка бойлерів | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Здача бойлерів по актах | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Латковий ремонт покрівель | М2 | 830 | - | 250 | - | - | - | - | 280 | - | 300 | - | - |
| 5.1. Сумісних | М2 | 830 | - | 250 | - | - | - | - | 280 | - | 300 | - | - |
| 6 | Заміна трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) системи холодного водопостачання | м | 210 | 60 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | 60 |
| б) системи гарячого водопостачання | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) системи опалення | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Промивка опалювальних систем | буд. | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Випробування тиском опалювальних систем | шт | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ремонт теплоїзоляції | м | 174 | 19 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 | 15 | 18 | 12 | 19 | 17 |
| 10 | Перевірка приладів обліку тепла | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ремонт стиків панелей | м/пог | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ремонт вхідних дверей | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Скління вікон на сходових клітин | М2 | 18 | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | - | - | 6 | - | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Фарбування газопроводів | Буд/мпог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Закриття продухів | шт | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Придбання інвентарю (мітла, лопати,граблі) | шт | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Заготовка піску | М3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  підприємства                                                          Н.Д.Шапошнікова