ПЛАН  З А Х О Д І В

щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО»

до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017р.

| № пп | Зміст заходів | Замовник | Підрядник | Джерела фінансування, тис. грн. | Початок виконання | Кінець виконання | Відсоток виконання % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Додаткові надходження | Обласний бюджет | Додаткові надходження | Залучені додаткові кошти | Разом |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підготувати до роботи водогрійні котли типу КВГМ-100 № 1,2,3,4. | ДКППВ | ДКППВ | 96,2 | - | - | - | - | - | 96,2 | 1.05. | 15.09 |  |
| 2 | Підготувати до роботи парові котли типу ГМ-50/14-250 № 2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 75,3 | - | - | - | - | - | 75,3 | 1.05 | 15.09 |  |
| 3 | Підготувати до роботи мережні насосоагрегати СЄН- 1250 № 1,2,3,4,5,6. | ДКППВ | ДКППВ | 65,5 | - | - | - | - | - | 65,5 | 1.05 | 15.09 |  |
| 4 | Підготувати до роботи мережні насосоагрегати СЄН - 850 № 7,8,9. | ДКППВ | ДКППВ | 31,1 | - | - | - | - | - | 31,1 | 1.05 | 15.09 |  |
| 5 | Підготувати до роботи насосоагрегати живлення парових котлів - № 1,2,3,4. | ДКППВ | ДКППВ | 22,4 | - | - | - | - | - | 22,4 | 1.05 | 1.10 |  |
| 6 | Підготувати до роботи насосоагрегати ХОВ - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 18,9 | - | - | - | - | - | 18,9 | 1.05 | 1.10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Підготувати до роботи насосоагрегати підживлення теплових мереж - № 1,2,3,4,5. | ДКППВ | ДКППВ | 40,9 | - | - | - | - | - | 40,9 | 1.04 | 1.10 |  |
| 8 | Підготувати до роботи насосоагрегати техводи - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 28,1 | - | - | - | - | - | 28,1 | 1.04 | 1.10 |  |
| 9 | Підготувати до роботи тяго-дутьові пристрої ,а саме Вентилятори - 10 одиниць Димососи - 6 одиниць | ДКППВ | ДКППВ | 40,2 | - | - | - | - | - | 40,2 | 01.05 | 1.10 |  |
| 10 | Провести огляд та гідравлічні випробування мережних та внутрішньо котельних трубопроводів . | ДКППВ | ДКППВ | 8,9 | - | - | - | - | - | 8,9 | 1.05 | 15.08 |  |
| 11 | Підготувати до роботи водопідігрівачі техводи - № 1,2,3,4,5,6. | ДКППВ | ДКППВ | 11,2 | - | - | - | - | - | 11,2 | 01.05 | 1.10 |  |
| 12 | Підготувати до роботи водопідігрівачі мережної води - № 1,2. | ДКППВ | ДКППВ | 7,8 | - | - | - | - | - | 7,8 | 01.05 | 1.10 |  |
| 13 | Підготувати до роботи деаератори тип ДСА 150/75 - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 8,2 | - | - | - | - | - | 8,2 | 01.05 | 1.10 |  |
| 14 | Підготувати до роботи трубопроводи хімічно очищеної води, технічної води на котельні. | ДКППВ | ДКППВ | 8,7 | - | - | - | - | - | 8,7 | 01.05 | 1.10 |  |
| 15 | Поповнити запас реагентів / сіль, вапно, залізний купорос / для приготування ХО води. | ДКППВ | ДКППВ | 36,6 | - | - | - | - | - | 36,6 | 01.05 | 15.10 |  |
| 16 | Забезпечити Котельню „ППВ” лімітом газу та ел.енергії на опалювальний період 2016-2017р. | ДКППВ | ДКП ПВ | - | - | - | - | - | - |  | 01.05 | 15.10 |  |

Всього       :                                                                 500,0     -          -        -         -            -      500,0

##### Директор

##### Дирекції  “ Котельня  ППВ “                                                                   М.В.Жовтобрюх

Вик. Дермельов К.М.

тел.24-10-96