Заходи по підготовці житлового фонду

ПП Наш дім» до зимового періоду 20162017 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст заходів | | Од.  вим. | Обсяг робіт | | Джерела фінансування тис. грн | | | | Термін виконаних робіт | |
| бюджет | | власні кошти | |  |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | Почат. | Закінч. |
| Кількість будинків всього: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим  опаленням: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів | | шт. | 24 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 2. Здача ТП по актах: | | шт. | 24 |  |  |  |  |  | серпень | вересень |
| 2.1.теплопостачальній організації | |  | 24 |  |  |  |  |  | серпень | вересень |
| 2.2.інспекції Держенергонагляд | |  | 24 |  |  |  |  |  | вересень | вересень |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів | |  | - | - | - | - | - | – | - | -- |
| 4. Здача по актам | | шт. | - | - | - | - | - | – | - | - |
| 5. Ремонт покрівлі | | м2 | 1428 |  | 1577 |  | 80 |  | червень | вересень |
| 6. Заміна трубопроводів: | | м/п | 411 |  | 44,8 |  | 18,8 |  | травень | вересень |
| - системи хол./ водопостачання | | м/п | 185 |  | 14,7 |  | 13,1 |  | травень | вересень |
| - системи гар./ водопостачання | | м/п | 226 |  | 30,1 |  | 5,7 |  | травень | вересень |
| - системи опалення | | м/п | - |  | - |  | - |  | травень | вересень |
| 7. Промивка опалювальних систем | | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | | буд. | 15 | - |  |  | 64,3 |  | липень | серпень |
| 9. Ремонт теплоізоляції | | м/п | 500 |  |  |  | 65,0 |  | липень | вересень |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | | шт. | 2 |  |  |  | 4,4 |  | червень | вересень |
| 11.Ремонт стиків панелей | | м/п | 350,0 |  |  |  | 66,8 |  | червень | серпень |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Ремонт вхідних дверей | | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | | м2 | 21 |  |  |  | 1,6 |  | вересень | вересень |
| 15. Фарбування газопроводів: | | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Закриття продухів: | | шт. | 4 |  |  |  | 0,9 |  | вересень | вересень |
| 17. Придбання інвентарю: | | шт. | 32 | 32 |  |  | 4 | 4 | серпень | серпень |
| 18. Заготівля піску | | м3 | 15 |  |  |  | 3,5 |  | серпень | серпень |
| Разом: | |  |  |  | 1621,8 |  | 309,3 |  |  |  |

Директор

ПП «Наш дім» Т.В.Авраменко