Заходи по підготовці житлового фонду

ПП Наш дім» до зимового періоду 20162017 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст заходів | Од.вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис. грн | Термін виконаних робіт |
| бюджет | власні кошти |  |  |
| план | факт | план | факт | план | факт |  Почат. | Закінч. |
| Кількість будинків всього: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованимопаленням: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів | шт. |  24 |   |  |  |   |   | травень |  вересень |
| 2. Здача ТП по актах: | шт. |  24 |   |  |  |  |  | серпень | вересень |
| 2.1.теплопостачальній організації |  |  24 |   |  |  |  |  | серпень | вересень |
| 2.2.інспекції Держенергонагляд |  |  24 |   |  |  |  |  | вересень | вересень |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів |  |  - | - | - | - | - | – | - | -- |
| 4. Здача по актам | шт. |  - | - | - | - | - | – | - | - |
| 5. Ремонт покрівлі | м2 | 1428 |  | 1577 |  | 80 |  | червень | вересень |
| 6. Заміна трубопроводів: | м/п | 411 |   | 44,8 |  | 18,8 |  | травень | вересень |
| - системи хол./ водопостачання | м/п |  185 |  | 14,7 |  | 13,1 |  | травень | вересень |
| - системи гар./ водопостачання | м/п |  226 |  | 30,1 |  | 5,7  |  | травень | вересень |
| - системи опалення | м/п | - |  | - |  | - |  | травень | вересень |
| 7. Промивка опалювальних систем | шт. | -  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд. |  15 |  - |  |  | 64,3 |  | липень | серпень |
| 9. Ремонт теплоізоляції | м/п | 500 |   |  |  | 65,0 |  | липень | вересень |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | шт. |  2 |   |  |  | 4,4 |  | червень | вересень |
| 11.Ремонт стиків панелей | м/п |  350,0 |  |  |  | 66,8 |  | червень | серпень |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | шт. |  - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Ремонт вхідних дверей | шт. |  - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 |  21 |   |  |  | 1,6 |  | вересень | вересень |
| 15. Фарбування газопроводів: | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Закриття продухів: | шт. |  4 |   |  |  | 0,9  |  | вересень | вересень |
| 17. Придбання інвентарю: | шт. |  32 | 32 |  |  |  4 | 4 | серпень | серпень |
| 18. Заготівля піску | м3 | 15 |  |  |  | 3,5  |  | серпень | серпень |
| Разом: |  |  |  | 1621,8 |  | 309,3 |   |  |  |

Директор

ПП «Наш дім» Т.В.Авраменко