**Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду**

**по ПРБП «Рембуд» на** **2016-2017 р.р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходів** | **Од.**  **вим.** | **Обсяг робіт** | | **Джерела фінансування тис.грн.** | | | | **Термін вик.**  **робіт** | |
| **бюджет** | | **власні кошти** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **початок** | **закінч.** |
|  | кількість будинків всього | шт. | 64 | 64 |  |  |  |  | травень | вересень |
|  | з них з централізованим опаленням | шт. | 61 | 61 |  |  |  |  | травень | вересень |
| 1 | ремонт теплопунктів | шт. | 71 | 71 | - | - |  |  | червень | червень |
| 2 | **здача ТП по актам** : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | теплопостачальній організації | шт. | 61 | 61 |  |  |  |  | серпень | серпень |
| 2.2 | інспекції Держенергонагляд | шт. | 61 | 61 |  |  |  |  | серпень | серпень |
| 3 | ремонт та промивка бойлерів | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | здача по актам | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ремонт покрівлі | м2 | 2185 | 445 | 1500 | 320 | 685 | 125 | квітень | вересень |
| 6 | заміна трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - система холодного водопостачання | м/п | 384 |  | 384 |  | 50 |  | травень | вересень |
|  | - система гарячого водопостачання | м/п | 576 |  | 576 |  | 50 |  | травень | вересень |
|  | - система опалення (запірна арматура) | м/п/шт | - | - | - | - | 30/100 |  | травень | вересень |
|  | - система водовідведення | м/п/шт | 514 |  | 514 |  | 75 |  | травень | вересень |
| 7 | промивка опалювальної системи | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | випробування тиском опалювальних систем | буд. | 61 |  | - |  | 61 |  | травень | липень |
| 9 | ремонт теплоізоляції | м/п | 500 |  | - | - | 500 |  | липень | липень |
| 10 | повірка приладів обліку тепла | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ремонт стиків панелей | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ремонт вхідних дверей | шт. | 12 |  | - | - | 12 |  | червень | червень |
| 14 | скління вікон сходових клітин | м2 | 48 |  | - | - | 48 | 15 | травень | червень |
| 15 | фарбування газопроводів | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | закриття продухів | шт. | 25 |  | - | - | 25 | 5 | травень | травень |
| 17 | придбання інвентарю | шт. | 20 |  | - | - | 20 |  | травень | травень |
| 18 | заготівля піску | м3 | 50 |  | - | - | 50 |  | вересень | вересень |
|  | **Разом :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор ПРБП «Рембуд» Костюк В.Г.**