Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду

2016-2017 р.р.

| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис. грн | Термін виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | власні кошти |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Кількість будинків всього: |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів | шт. | 18 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 2. Здача ТП по актах: | шт. | 18 |  |  |  |  | – | червень | березень |
| 2.1.теплопостачальній організації | шт. | 18 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 2.2.інспекції Держенергонагляд | шт. | 18 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів | - | - |  |  |  |  | – |  |  |
| 4. Здача по актам | шт. | - |  |  |  |  | – |  |  |
| 5. Ремонт покрівлі | м2 | 150 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 6. Заміна трубопроводів: | м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи хол./ водопостачання | м/п | 25 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| - системи гар./ водопостачання | м/п | 30 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| - системи опалення | м/п | 20 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 7. Промивка опалювальних систем | шт. | 5 |  |  |  |  |  | червень | серпень |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 12 |  |  |  |  |  | травень | липень |
| 9. Ремонт теплоізоляції | м/п | 50 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Ремонт стиків панелей | м/п | 50 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | шт. | 2 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 13. Ремонт вхідних дверей | шт. | 4 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | 15 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 15. Фарбування газопроводів: | м/п | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Закриття продухів: | шт. | 6 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 17. Придбання інвентарю: | шт. | 8 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| 18. Заготівля піску | м3 | 3 |  |  |  |  |  | травень | вересень |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор ТОВ "СПОЖ"                                                                     В.Ю.Хмельницький