|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст заходів** | **Од. вим.** | **Обсяг робіт** |
| **план** | **Фактично виконано** | **% виконання** |
| Кількість будинків всього: |  | 44 |  |  |
| із них з централізованим опаленням: |  |  |  |  |
| Ремонт тепло пунктів: | шт | 12 |  | - |
| Здача ТП по актах:  |  шт.  |  |  | - |
| - Теплопостачальній організації  |  | 12 |  | - |
| - інспекції Держенергонагляд |  | 12 |  | - |
| Ремонт та промивка бойлерів | шт | 4 |  | - |
| Здача по актах | шт | 4 |  | - |
| Ремонт покрівлі:(Металургів,32б, Ковпака,75а, Р.Корсакова,5а,Шишкарівська,2а, Г.Кондратьєва,158/2) | м2 | 150 |  | - |
| Заміна трубопроводів: | м/п |  |  |  |
| - систем ХВП | м/п | 80 |  | - |
| - систем ГВП | м/п | 15 |  | - |
| - систем опалення | м/п | 15 |  | - |
| Промивка опалювальних систем  | буд | 4 |  | - |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд | 12 |  | - |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 50 |  | - |
| Повірка приладів обліку тепла |  шт.. | 4 |  | - |
| Ремонт стиків панелей | м/п | 25 |  | - |
| Ремонт оголовків ДВК | шт | - |  | - |
| Ремонт вхідних дверей  | шт | 3 |  | - |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 15 |  | - |
| Фарбування газопроводів  | м.п | 40 |  | - |
| Закриття продухів  | шт | 7 |  | - |
| Придбання інвентарю | шт | 12 |  | - |
| Заготівля піску  | м3 | 104 |  | - |
| Разом: |  |  |  | - |

Директор ТОВ «Побутсервіс Суми» Ходак С.І.