**Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо – зимовий період 2019 – 2020 р.р. по ПРБП «Рембуд»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Зміст заходів** | **од. вим.** | **Обсяг робіт** |
| **план** | **Вартість робіт тис.грн.** | **Фактично виконано** | **% виконання** |
| Кількість будинків всього: | шт. | 63 |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | шт. | 59 |  |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт. | 70 |  |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 70 |  |  |  |
| -теплопостачальній організації | шт. | 59 |  |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів | шт. | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі | м2 | 1200 | 102,0 |  |  |
|  | од.ж/б | 27 |  |  |  |
| Заміна трубопроводів: |  |  |  |  |  |
|  - систем ХВП **:**  | м/п | 615 | 200,0 |  |  |
| Г.Крут, 46б, 70а,82б,Інтер.63б, 65б | од.ж/б | 5 |  |  |  |
|  - систем ГВП :Інтер.63а, 63бГ.Крут, 472 | м/п | 800 | 300,0 |  |  |
|  | од.ж/б | 3 |  |  |  |
|  - систем опалення : Інтер.65аГ.Крут, 36, 70а | м/п | 1800 | 1220,0 |  |  |
| од.ж/б | 3 |  |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 59 | 130,0 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 545 | 28,5 |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п |  -  | - | - | - |
| Ремонт оголовків ДВК  | шт. | - | - | - | - |
| Ремонт вхідних дверей | шт. | 25 | 38,0 |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 120 | 56,0 |  |  |
| Фарбування газопроводів  | м/п | - | - | - | - |
| Закриття продухів  | шт. | 40 | 3,2 |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 20 | 2,0 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 30 | 12,0 |  |  |
| Разом: |  |  | 2091,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Директор ПРБП «Рембуд» В.Г.Костюк**