**Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо – зимовий період 2019 – 2020 р.р. по ПРБП «Рембуд»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | | |
| **Зміст заходів** | **од. вим.** | **Обсяг робіт** | | | | | |
| **план** | | **Вартість робіт тис.грн.** | | **Фактично виконано** | **% виконання** |
| Кількість будинків всього: | шт. | 63 | |  | |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | шт. | 59 | |  | |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт. | 70 | |  | |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 70 | |  | |  |  |
| -теплопостачальній організації | шт. | 59 | |  | |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів | шт. | - | | - | | - | - |
| Ремонт покрівлі | м2 | 1200 | | 102,0 | |  |  |
|  | од.ж/б | 27 | |  | |  |  |
| Заміна трубопроводів: |  |  | |  | |  |  |
| - систем ХВП **:** | м/п | 615 | | 200,0 | |  |  |
| Г.Крут, 46б, 70а,82б,  Інтер.63б, 65б | од.ж/б | 5 | |  | |  |  |
| - систем ГВП :  Інтер.63а, 63б  Г.Крут, 472 | м/п | 800 | | 300,0 | |  |  |
|  | од.ж/б | 3 | |  | |  |  |
| - систем опалення :  Інтер.65а  Г.Крут, 36, 70а | м/п | 1800 | | 1220,0 | |  |  |
| од.ж/б | 3 | |  | |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 59 | | 130,0 | |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 545 | | 28,5 | |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п | - | | - | | - | - |
| Ремонт оголовків ДВК | шт. | - | | - | | - | - |
| Ремонт вхідних дверей | шт. | 25 | | 38,0 | |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 120 | | 56,0 | |  |  |
| Фарбування газопроводів | м/п | - | | - | | - | - |
| Закриття продухів | шт. | 40 | | 3,2 | |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 20 | | 2,0 | |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 30 | | 12,0 | |  |  |
| Разом: |  |  | | 2091,7 | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |

**Директор ПРБП «Рембуд» В.Г.Костюк**