З А Х О Д И

по підготовці житлового фонду ПП «Наш дім» до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміст заходів | Од.виміру |  Обсяг робіт |
| план | Вартістьробіт | Фактично виконано | % виконання |
| Кількість будинків всього: |  | 12 |  |  |  |
| Із них з централізованим опаленням |  | 12 |  |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт | 19 |  |  |  |
| Здача ТП по актах | шт | 19 |  |  |  |
|  - Теплопостачальній організації |  | 19 |  |  |  |
|  - Інспекції Держенергонагляд |  | 19 |  |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів | шт.. | - |  |  |  |
| Здача по актах | шт | - |  |  |  |
| Ремонт покрівлі | м2/од.ж/б | - |  |  |  |
| Заміна трубопроводів: | м/п | 17 |  |  |  |
| * Систем хвп
 | м/п | 9 |  |  |  |
| од.ж/б | 2 |  |  |  |
| * Систем гвп
 | м/п | 3 |  |  |  |
| од.ж/б | 1 |  |  |  |
| * Систем опалення
 | м/п | 5 |  |  |  |
| од.ж/б | 2 |  |  |  |
| Промивка опалювальних систем | шт | - |  |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд | 12 |  |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 250 |  |  |  |
| Повірка приладів обліку тепла | шт | 3 |  |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п | - |  |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | шт | - |  |  |  |
| Ремонт вхідних дверей | шт | - |  |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 38 |  |  |  |
| Фарбування газопроводів | м/п | - |  |  |  |
| Закриття продухів | шт | 14 |  |  |  |
| Придбання інвентарю | шт | 25 |  |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 5 |  |  |  |

Директор

ПП «Наш дім» Т.В.Авраменко

 Департамент інфраструктури міста СМР

 Начальнику відділу житлового господарства

 Власенко Т.В.

На № ОЗП 19-20 від 22.04.2019 року.

 ПП «Наш дім» надає заходи щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Директор

ПП «Наш дім» Т.В.Авраменко