**Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду**

**2019-2020 рр. ТОВ «СПОЖ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміст заходів** | | **Од.**  **вим.** | **Обсяг робіт** | | | |
| **план** | **вартість** | **факт** | **% виконання** |
| **Кількість будинків всього:** | **13** |  |  |  |  |  |
| **із них з централізованим**  **опаленням:** | **12** |  |  |  |  |  |
| **1. Ремонт теплопунктів** | | **шт.** | **16** |  |  |  |
| **2. Здача ТП по актах:** | | **шт.** | **16** |  |  | **–** |
| **2.1.теплопостачальній організації** | | **шт.** | **16** |  |  |  |
| **2.2.інспекції Держенергонагляд** | | **шт.** | **-** |  |  |  |
| **3. Ремонт та промивка бойлерів** | | **-** | **-** |  |  | **–** |
| **4. Здача по актам** | | **шт.** | **-** |  |  | **–** |
| **5. Ремонт покрівлі** | | **м2** | **100** |  |  |  |
| **од.ж/б** | **9** |  |  |  |
| **6. Заміна трубопроводів:** | | **м/п** | **202** |  |  |  |
| **- системи хол./ водопостачання** | | **м/п** | **60** |  |  |  |
| **од.ж/б** | **6** |  |  |  |
| **- системи гар./ водопостачання** | | **м/п** | **162** |  |  |  |
| **од.ж/б** | **8** |  |  |  |
| **- системи опалення** | | **м/п** | **20** |  |  |  |
| **од.ж/б** | **2** |  |  |  |
| **7. Промивка опалювальних систем** | | **шт.** | **3** |  |  |  |
| **8. Випробування тиском опалювальних систем** | | **буд.** | **12** |  |  |  |
| **9. Ремонт теплоізоляції** | | **м/п** | **180** |  |  |  |
| **10.Повірка приладів обліку тепла** | | **шт.** | **-** |  |  |  |
| **11.Ремонт стиків панелей** | | **м/п** | **60** |  |  |  |
| **12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів:** | | **шт.** | **4** |  |  |  |
| **13. Ремонт вхідних дверей** | | **шт.** | **3** |  |  |  |
| **14. Скління вікон, сходових клітин:** | | **м2** | **35** |  |  |  |
| **15. Фарбування газопроводів:** | | **м/п** | **120** |  |  |  |
| **16. Закриття продухів:** | | **шт.** | **16** |  |  |  |
| **17. Придбання інвентарю:** | | **шт.** | **20** |  |  |  |
| **18. Заготівля піску** | | **м3** | **4** |  |  |  |
| **Разом:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

**Директор ТОВ "СПОЖ" С.А.Шевченко**