|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор ТОВ «Жилищник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. М. Дмитрук | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт | | | |
|  |  | план | вартість робіт тис. грн | фактично виконано | % виконання |
| Кількість будинків всього: |  | 9 |  |  |  |
| із них з централізованим опалення |  | 9 |  |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт. | 12 | 36,00 |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 12 |  |  |  |
| - Теплопостачальній організації |  | 12 |  |  |  |
| - інспекції Держенергонагляд |  | 12 |  |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів |  | 0 | 0,00 |  |  |
| Здача по актах | шт. | 0 | 0,00 |  |  |
| Ремонт покрівлі | м2 | 350 | 35,00 |  |  |
|  | од.ж/б | 9 |  |  |  |
| Заміна трубопроводів: | м/п | 48 | 9,60 |  |  |
| - Система ХВП | м2 | 9 | 1,80 |  |  |
|  | од.ж/б | 2 |  |  |  |
| - Система ГВП | м2 | 24 | 4,80 |  |  |
|  | од.ж/б | 3 |  |  |  |
| - Система опалення | м2 | 15 | 3,00 |  |  |
|  | од.ж/б | 3 |  |  |  |
| Промивка опалювальних систем | шт. | 3 | 6,00 |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 9 | 9,00 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 157 | 5,00 |  |  |
| Повірка приладів обліку тепла | шт. | - | - |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п | 23 | 12,50 |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | шт. | 7 | 5,60 |  |  |
| Ремонт вхідних дверей | шт. | - | - |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 9 | 2,70 |  |  |
| Фарбування газопроводів | м/п | - | - |  |  |
| Закриття продухів | шт. | 14 | 4,50 |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 16 | 1,00 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 6 | 4,00 |  |  |
| Разом: |  |  | 140,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Розробив: Інженер |  | Воробйова Т. М. | |  |  |
| 32-46-11 |  |  |  |  |  |