|  |  |  | «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор ТОВ «Жилищник» __________ Куліш Ю. І. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 р.р. |
| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт |
|  |  | план | вартість робіт тис. грн | фактично виконано | % виконання |
| Кількість будинків всього: |  | 10 |  |  |  |
| із них з централізованим опалення |  | 10 |  |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт. | 19 | 5,3 |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 19 |  |  |  |
| Ремонт покрівлі | м2 | 450 | 108 |  |  |
|  | од.ж/б | 10 |  |  |  |
| Ремонтно-профілактичні роботи арматури | шт | 22 | 10 |  |  |
| - Система ГВП |  |  |  |  |  |
| запірної арматури | шт | 12 | 4,7 |  |  |
|  | од.ж/б | 10 |  |  |  |
| - Система опалення |  |  |  |  |  |
| запірної арматури | шт | 14 | 5,3 |  |  |
|  | од.ж/б | 10 |  |  |  |
| Гідравлічне випробування внутрішньобудинкових с-м опалення | буд. | 10 | 230 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 60 | 2,5 |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | шт. | 11 | 12,8 |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 35 | 11,5 |  |  |
| Закриття продухів | шт. | 19 | 7,50 |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 16 | 2,00 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 3 | 4,00 |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |
| Розробив: Головний інженер |  | Пінькас А. Ю. |  |  |
| (0542) 32-46-11 |  |  |  |  |  |