## виконання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"
___________________Д.Г.Васюнін
ЗАХОДИ
щодо підготовки підприємства ТОВ “Сумитеплоенерго”
до роботи в осінньо - зимовий період 2020 - 2021 років
№ п/п | Зміст заходів | Од. вим. | Кіль-сть | Замовник | Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ |  |  |  | Разом | Початок виконання | Кінець виконання | Інформація про виконання
[5 empty] | Власні кошти | Міськ. бюджет | Держ. бюджет | Залуч. кошти
Сумська ТЕЦ
1 | Поточний ремонт парового котла №1 | шт. | 1 | “СТЕ” | 738 | - | - | - | 738 | 20.05.2020 | 30.06.2020
2 | Капітальний ремонт парового котла №2 | шт. | 1 | “СТЕ” | 5170.8 | - | - | - | 5170.8 | 03.07.2020 | 05.10.2020
3 | Поточний ремонт парового котла №3 | шт. | 1 | “СТЕ” | 1042.1 | - | - | - | 1042.1 | 15.04.2020 | 15.20.2020
4 | Поточний ремонт водогрійного котла №1 | шт. | 1 | “СТЕ” | 113.76 | - | - | - | 113.76 | 16.03.2020 | 15.04.2020
5 | Поточний ремонт водогрійного котла №2 | шт. | 1 | “СТЕ” | 136.68 | - | - | - | 136.68 | 15.02.2020 | 15.03.2020
6 | Поточний ремонт водогрійного котла №3 | шт. | 1 | “СТЕ” | 74.56 | - | - | - | 74.56 | 15.04.2020 | 15.05.2020
7 | Капітальний ремонт турбогенератора №1 | шт. | 1 | “СТЕ” | 2180.16 | - | - | - | 2180.16 | 12.07.2020 | 05.10.2020
8 | Поточний ремонт турбогенератора №2 | шт. | 1 | “СТЕ” | 485.76 | - | - | - | 485.76 | 02.06.2020 | 10.07.2020
9 | Поточний ремонт турбогенератора №3 | шт. | 1 | “СТЕ” | 348.96 | - | - | - | 348.96 | 15.04.2020 | 30.05.2020
ВСЬОГО по Сумській ТЕЦ |  |  |  |  | 10290.78 |  |  |  | 10290.78
Теплові мережі та котельні
1 | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | км | 313.072 | "СТЕ" | 988.872 | - | - | - | 988.872 | 20.04.2020 | 31.08.2019
2 | Заміна аварійних дільниць т/мереж та запірної арматури, компенсаторів на магістральних, кваральних та т/мережах від котелень після проведення гідравлічних випробувань т/мереж | км | 1.7 | “СТЕ” | 3891.328 | - | - | - | 3891.328 | 15.04.2020 | 15.10.2020
3 | Ремонт технологічного, електричного обладнання ПНС, ЦТП, котельних. | об'єктів | 83 | “СТЕ” | 478.8 | - | - | - | 478.8 | 15.04.2020 | 15.10.2020
4 | Поновлення асфальтового покриття після проведення ремонтних робіт на теплових мережах | м2 | 1410 | “СТЕ” | 1083.59 | - | - | - | 1083.59 | 15.04.2020 | 15.10.2020
5 | Ремонт аварійних будівель, виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котелень | об'єктів | 8 | “СТЕ” | 605 | - | - | - | 605 | 15.04.2020 | 15.10.2020
6 | Режимно - налагоджувальні роботи котлів | шт. | 21 | “СТЕ” | 111.04 | - | - | - | 111.04 | 15.04.2020 | 15.10.2020
7 | Технічна діагностика та опосвідчення котлів середнього та низького тиску | шт. | 27 | “СТЕ” | 92.88 | - | - | - | 92.88 | 15.04.2020 | 15.10.2020
8 | Технічна діагностика вантажопідіймальних механізмів | шт. | 15 | “СТЕ” | 66.76 |  |  |  | 66.76 | 15.04.2020 | 15.10.2020
ВСЬОГО по цеху ТМтаК: |  |  |  |  | 7318.27 |  |  |  | 7318.27
РАЗОМ по підприємству: |  |  |  |  | 17609.05 |  |  |  | 17609.05
Заступник директора з роботи ТЕЦ | [9 empty] | Є.К.Рябінка
Заступник директора
з роботи теплових мереж і котелень | [9 empty] | Н.Г. Покутня