**План заходів по підготовці до опалювального сезону 2021 – 2022 р.р.**

 **по ПРБП «Рембуд»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Зміст заходів** | **од. вим.** | **Обсяг робіт** |
| **план** | **факт** | **%виконання** |
| Кількість будинків всього: | Буд. | 67 |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | Буд. | 58 |  |  |
| ТОВ «Сумитеплоенерго» | Буд. | 58 |  |  |
| Дирекція КППВ | Буд. | - | - | - |
| Ремонт теплопунктів | Шт. | 71 |  |  |
| Здача по актах | Шт. | 58 |  |  |
| - Теплопостачальній організації |  |  |  |  |
| Підготовка паспортів готовності | Буд. | 58 |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів | Шт. | 1 | кап.ремонт – вул.Прокоф'єва, 35 |
| Здача по актах | Шт. | 1 |  |  |
| Ремонт покрівлі | м2 | 500 |  |  |
| Од.ж/б | 15 |  |  |
| Заміна трубопроводів: |  |  |  |  |
| - систем ХВП | м.п. | 50 |  |  |
| Од.ж/б | 1 |  |  |
| - систем ГВП | м.п. | 30 |  |  |
| Од. ж/б | 2 |  |  |
| - систем опалення | М.п. | 10 |  |  |
| Од.ж/б | 1 |  |  |
| Промивка опалювальних систем | Буд. | - | - | - |
| Випробування тиском опалювальних систем | Буд. | 58 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м.п. | 530 |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м.п. | - |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | Шт. | кап.ремонт – вул.Мірошніченко, 35 |
| Скління вікон сходових клітин | м2 | 50 |  |  |
| Фарбування газопроводів | м.п. | 3000 |  |  |
| Закриття продухів | Шт. | 25 |  |  |
| Придбання інвентарю | Шт. | 110 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 30 |  |  |
|  Разом: |  |  |  |  |

***В.о.директора ПРБП «Рембуд» О.В.Костюк***