**Оперативний звіт за 10-12.06.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми»**

вул. Роменська,88, вул. Нахімова, 36 – продовження робіт по ремонту покрівлі;

вул. Декабристів, 78 – виконання робіт по ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – виконання робіт по ремонту ганку;

вул. Г.Кондратьєва, 152, кв.\*, вул. Б.Шлях,43,кв.\*, вул. Першотравнева,33, кв.2, Роменська, 100, вул. Іллінська, 10, вул. Першотравнева, 26, Б.Шлях, 59, вул. Роменська, 88, вул. Першотравнева, 33, вул. Ярослава Мудрого, 52, вул. Супруна, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Іллінська, 12/1, кв.\*\* – злиття мережі опалення для подальшої заміни батареї;

вул. Іллінська, 49– виконано роботи по улаштуванні хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 41 кв.\*\* – перекриття холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 52/2, кв.\*\* - перекриття стояка холодного водопостачання для подальших ремонтних робіт;

вул. Супруна, 13, кв.\* – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача.

Виконання гідравлічних випробувань внутрішньо будинкових мереж.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

**Звіт по виконаним роботам Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс» за 10.06.2016 р., 11.06.2016 р., 12.06.2016 р.**

**10.06.2016 р.**

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – обстеження трубопроводу на виявлення місця протікання в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58Г – відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 32 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі мережі ХВП.

Вул. Н. Сироватська, буд. 37 – обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 26 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Н. Сироватська, буд. 60 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; виконано обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Миру, буд. 5 –виконані ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі, виконана прочистка.

Вул. Д. Коротченка, 27 - відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 – обстеження, усунення протікання трубопроводу ХВП в квартирі заявника.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 41 – обстеження трубопроводу мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 12 – виконана заміна вводу мережі ХВП.

Вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано обстеження козирка входу в під’їзд.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30-відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано обстеження, заміна сегменту трубопроводу каналізаційної мережі.

Вул. СКД, 21 - виконано обстеження, виконана прочистка каналізаційної мережі в санвузлі.

Вул. Харківська, буд. 44 – виконано обстеження опалювального приладу.

Вул. Харківська, буд. 40/1 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення.

Вул. Прокоф’єва, буд. 5 – виконані ремонтні роботи електромережі.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 58А під. 2, під. 5; пр. М. Лушпи, буд. 10 під. 4; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 під. 9; вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 під. 5; пр. М. Лушпи, буд. 12.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 40;

Вул. Харківська, буд. 40/1.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

Вул. СКД, буд. 6/1;

Вул. СКД, буд. 9;

Вул. СКД, буд. 6.

Покос трави за наступними адресами:

Вул. Богуна, буд. 16;

Вул. Богуна, буд. 8;

Вул. Н. Сироватська, буд. 37;

Вул. Н. Сироватська, буд. 2/1.

Продовжується ремонт машинного приміщення за адресою:

Вул. СКД, буд. 6 під. 1.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд. 25 під. № 1, 2, 3, 4

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**11.06.2016 р.**

Вул. Н. Сироватська, буд. 60 –виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Н. Сироватська, буд. 69 - виконана прочистка каналізаційної мережі.

Вул. Миру, буд. 5 - виконано обстеження та прочистка мережі дворової каналізації.

Вул. Глінки, буд. 7 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58А - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Харківська, буд. 30 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Відновлення ремонту ліфтів в житлових будинках за адресами:

Вул. Харківська, буд. 58А, під. 5; під. 2; Вул. Харківська, буд. 40, під. 5;Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, під. 2.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**12.06.2016 р.**

Вул. Охтирська, буд. 19/2 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення роботи.

Вул. М.Вовчок,буд.13 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Р.Корсакова,буд.24 - виконано обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Глінки,буд.7 - виконано обстеження каналізаційної мережі, проведені ремонтні роботи.

Вул. Охтирська, буд. 27 - виконано обстеження каналізаційної мережі, проведені ремонтні роботи.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А - виконано обстеження каналізаційної мережі, проведені ремонтні роботи.

Пр. М. Лушпи, буд. 22- виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5- - виконано обстеження каналізаційної мережі, проведені ремонтні роботи.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення роботи.

Вул. Охтирська, буд. 25 - виконано обстеження мережі дворової каналізації.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 58А під. 1, під. 5; вул. пр. М. Лушпи, буд. 10 під.4; вул. Харківська, буд. 58Б під. 3.

**Оперативний звіт комунального підприємства КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

**про виконану роботу за 10.06.2016 р.**

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.50, вул. Харківська б.23, вул. Перекопська б.17.

Прочищення каналізації за адресою: Покровська б.11, вул. Харківська б.3, пр-т М.Лушпи б.47, Г.Кондратьєва б.154,б.123,б.143; вул.Гамалія б. 19, вул. О.Береста б. 5, О.Аніщенка (Антонова) буд.3, вул. І.Сірка (Д.Коротченко) б. 18, вул. Кооперативна б.4, вул. Гамалія б.21.

Обстеження зливової труби за адресою: вул. Харківська б. 23/1, пр-т М.Лушпи 49(дворова), вул. Харківська, 7(дворова), І.Сірка (Д. Коротченка) б. 35(дворова)

Обстеження та ремонт каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва б.32А, вул. Заливна б.13

Обстеження системи ХВП: вул. Героїв КРУТ (Черепіна )б.26 кв.\*

Заміна системи каналізації за адресою:вул. Шишкарівська б.15 – 4м/п

Заміна засувки опалення за адресою: пр-т М.Лушпи б.7, І.Сірка (Коротченка) б.18

Заміна кулькових кранів опалення за адресою: І.Сірка б.35-1шт.

Заміна кулькових кранів ГВП за адресою: вул. Харківська б.26/1- 4 шт.

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Героїв КРУТ (Черепіна)б. 18- 6 м/п, буд.20- 6 м/п, вул. Шишкарівська б.15-4 м/п

Заміна системи ГВП за адресою: пр-т М.Лушпи б.31 – 4під. – 6м/п, вул. Шишкарівська б.15-4 м/п

Відновлення циркуляції ГВП за адресою:вул. Харківська б.23, пр-т М.Лушпи б.15,б.9;

Заміна лампи, патрона за адресою: І.Сірка 19/1,вул. Лебединська буд.6, вул. Г.Кондратьєва б.122,б.36; вул. Харківська б.23

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Прокоф’єва б.36, вул. Г.Кондратьєва б.154,вул. І.Сірка б.37

Ревізія та ремонт в щитовій будинку за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.144/2

Покос прибудинкової території: Д.Коротченка б.37-частково, вул. Гамалія б.21, б.31-частково.

Завоз піску на прибудинкову територію: вул. Лебединська б.10,б.12; вул. Г.Кондратьєва б.211/1, б.191, б.189, б.187, б.185, б.189, б.144, б.136/2, б.136/1, б.138, б.175.

Прибирання підвальних приміщень за адресою: Д.Коротченка б.35,б.37.

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.35 кв.36,37- 60 м2.

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР 10.06.2016**

Проведення поточного ремонту під’їзду: вул. Р.Атаманюка, б. 24

Прочищення каналізаційних мереж: пр. Курська, б. 53; вул. Ковпака, б. 23, 29; вул. Р.Атаманюка, б. 55

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: пр. Курський, б. 135 - проведена заміна гнучкого шлангу на холодній воді в квартирі, течію усунули; вул. Р.Атаманюка, б. 55 – встановлено хомут на трубі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, течію усунули.

Ремонт мереж електропостачання: пр. Курський, б. 51 – відновлено контакт в коробці в підвальному приміщенні, освітлення відновлено; пр. Курський, б. 103 – встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено; вул. Р.Атаманюка, б. 27 – проведено обстеження на стороннє підключення електричної енергії; вул. Р.Атаманюка, б. 23 – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено; вул. Р.Атаманюка, б. 37 – проведена ревізія в ел/щитку

Проведено обстеження інженерних мереж:вул. Р.Атаманюка, б. 31, 35, 37

Проведення покосу: вул. Г. Чибісова, б. 1

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Виконані роботи ТОВ «КК «ДомКом Суми» по території обслуговування**

**за 10.06.2016:**

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи з ремонту продухів у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи з часткового ремонту бетонної стяжки вимощення під’їзд № 2;

вул. Новомістенська, буд. 29 – проведені ремонтні роботи трубопроводу зливової каналізації під’їзду № 1;

вул. Новомістенська, буд. 4 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснені роботи з ремонту бетонного вимощення під’їздів № 1 та № 3;

вул. Леваневського, буд. 4 - здійснені роботи з ремонту бетонного вимощення під’їзду № 5;

вул. Супруна, буд. 2 - здійснені роботи з ремонту бетонного вимощення під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 38-А - здійснені роботи з ремонту бетонного вимощення під’їзду № 2-3;

вул. Бельгійська, буд. 19 – здійснені роботи з прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 12 – проведено обстеження інженерних мереж квартири № \*\*\* у зв’язку із залиттям кімнати, складено відповідний акт;

вул. Горького, буд. 1 – прийнято участь у повторному комісійному обстеженні підвального приміщення;

пл. Горького, буд. 2 – виконані зварювальні роботи із заміни лежака мережі водопостачання;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведені ремонтні роботи стояка системи водопостачання;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 34 – здійснені роботи з усунення протікання каналізаційного трубопроводу у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 24 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 18 – здійснені ремонтні роботи насосу для підкачування води, якість водопостачання відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснені ремонті роботи, протікання муфти насосу підкачування води усунено;

пр. Шевченка, буд. 28 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Горького, буд. 1, 3, 5, 5А, 11, 13, пр. Шевченка, буд. 32, 34, пров. З.Красовицького, буд. 2, 4;

Здійснюються заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям на внутрішньобудинкових системах теплопостачання у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплових магістралей ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**10.06.2016 р.- 12.06.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів 26 під’їзд 1; вул. Реміснича 15 під’їзд 3; вул. Металургів 24 під’їзд 2; вул. Н.Холодногірська 10 під’їзд 2,3,4; вул. Жукова 2/1 під’їзд 3,5; вул. Праці 30 кв.\*\*\*; Жукова 6/1 кв \*\*\*; Металургів 4 під’їзд 5;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Н.Холодногірська 10кв.\*\*\*; вул. Металургів 24під’їзд 3; вул. Н.Холодногірська 10 кв. \*\*\*; вул. Реміснича 31 кв.\*\*\*; вул. Реміснича 6А кв.\*\*\*; вул. Праці 32 кв.\*\*\*;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Жукова 2/1 кв. \*\*\*; вул. Металургів 17 кв. \*\*\*; Реміснича 10 кв.\*\*\*;

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці 30 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 39 кв. \*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича 25 під’їзд 2; вул. Реміснича 12/2 під’їзд 1; вул. Жукова 2/1 під’їзд 2; вул. Металургів 3 під’їзд 1; вул. Металургів 26 під’їзд 1; вул. Реміснича 19 під’їзд 1; вул. Холодногірська 33/1 під’їзд 1; вул. Реміснича 6А під’їзд 1; вул. Реміснича 10А під’їзд 1; вул. Холодногірська 51 під’їзд 2;

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів 14;

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

***Звіт про виконану роботу ПРБП «Рембуд» за 10.06.2016р.,11.06.2016р.,12.06.2016р.:***

***Прочищення мережі каналізації:***вул. Інтернаціоналістів, 54А під’їзд 2, вул. Інтернаціоналістів, 15 під’їзд 2, вул. Черепіна, 82Б під’їзд 1, вул. Д.Коротченко, 45 під’їзд 2, вул. Черепіна, 36 під’їзд 4

***Відновлення циркуляції в трубопроводі:***вул. Черепіна, 64 кв.\*, вул. Черепіна, 50Б кв.\*, вул. Черепіна, 40 кв.\*\*, вул. Черепіна, 36 кв.\*

***Зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання:*** пр-т М.Лушпи,40 кв.\*, вул. Д.Коротченко, 15 під’їзд 3

***Ремонт змішувача:*** вул. Черепіна, 44 кв.\*, вул. Черепіна, 38 кв.\*

***Заміна участку трубопроводу:*** вул. Д.Коротченко, 45

***Ремонт зливного бачку:*** вул. Черепіна, 72 кв.\*

***Встановлення хомуту на мережі холодного водопостачання:*** вул. Черепіна, 84Б кв.\*

***Ліквідування протікання:*** вул. Черепіна, 62Б кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 25 кв.\*

***Ремонт під’їзду (малярні роботи):*** вул. Черепіна, 40 під’їзд 3

***Фарбування дитячих майданчиків:***вул. Інтернаціоналістів, 25

***Ремонт покрівлі:*** вул. Черепіна, 36, вул. Д.Коротченко, 45, вул. Інтернаціоналістів, 25

***Прибирання прибудинкових територій.***

***Виконання поточних заявок.***