**Оперативний звіт за 13.06.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми»**

вул. Роменська,88, вул. Нахімова, 36, вул. Декабристів, 78 – продовження робіт по частковому ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/3 – розпочато роботи по ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 92 – розпочато роботи по ремонту під’їзду;

вул. Роменська, 100 – обстеження вхідних дверей в підвал для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Г.Кондратьєва, 152, вул. інтернаціоналістів, 41, вул. Д.Галицького, 35, вул. Роменська, 88, вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Іллінська,12, вул. Іллінська, 51/1, проспект Т.Шевченка, 12, вул. Засумська, 12Г – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Нахімова,21, вул. Іллінська, 49– виконано роботи по улаштуванню хомута на трубопроводі мережі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Іллінська, 49 – злиття системи холодного водопостачання для проведення робіт;

вул. Зв’язківців, 9 - виконано зварні роботи на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Інтернаціоналістів, 41 , кв.\*\* – перекриття холодного водопостачання для проведення робіт;

вул. Садова, 53 – виконано роботи по усуненню протікання;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи по заміні вимикача;

вул. Ярослава Мудрого, 79, вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, освітлення відновлено;

вул. Котляревського,2/6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Садова, 53, кв.\*\*, вул. Іллінська, 10 – виконано роботи по ревізії електрощитової, комунальне освітлення відновлено;

вул. Іллінська,12 – виконано роботи по ремонту вимикача, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

**Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**13.06.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів 26 під’їзд 1; вул. Реміснича 25 кв. \*\*\*;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська 51 під’їзд 2; вул. Металургів 24 під’їзд 1; вул. Реміснича 10 А під’їзд 1; вул. Реміснича 12/1 кв.\*\*\*;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова 15 кв. \*\*\*; вул. Лермонтова 1 кв.\*\*\*;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська 39 кв. \*\*\*;

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів 75 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 37 кв. \*\*\*; вул. Реміснича 21 кв. \*\*\*; вул. Жукова 2/1 кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Н.Холодногірська 10 під’їзд 6; вул. Праці 39 під’їзд 5; вул. Реміснича 10А під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів 24 під’їзд 3; вул. Реміснича 35 під’їзд 2; вул. Жукова 2/1 під’їзд 2;

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів 14;

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Виконані роботи ТОВ «КК «ДомКом Суми» по території обслуговування**

**за 13.06.2016:**

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи з ремонту та скління вікна на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, буд. 4 – закінчення робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. Леваневського, буд. 2 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 1;

пров. Інститутський, буд. 5, 7, вул. Троїцька, буд. 26, 29 – здійснене обстеження стану покрівлі будинків;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконуються роботи по ремонту сходів входу до під’їзду;

вул. Горького, буд. 1 – участь у повторному комісійному огляді спільно з представниками КП «Міськводоканал» СМР підвального приміщення щодо причин потрапляння каналізаційних стоків;

вул. Горького, буд. 40 – проведено обстеження покрівлі та зливової каналізації;

вул. Троїцька, буд. 17 - виконуються роботи з ремонту сходів входу до під’їзду № 1;

вул. Троїцька, буд. 12 – здійснено обстеження та з’ясування причин виникнення тріщини стіни;

вул. Рибалка, буд. 6 – виконані роботи з часткового ремонту зливової каналізації;

пров. З.Красовицького, буд. 9 - проведені роботи із заміни лампи біля ліфту;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Горького, буд. 25 – здійснювались зварювальні роботи лежака мережі холодного водопостачання;

вул. Троїцька, буд. 29 – проведені роботи з відкачування стоків з підвального приміщення та ремонт насосу підкачування води, у результаті проведених робіт водопостачання відновлено;

вул. Горького, буд. 43 – виконана перевірка димовентиляційного каналу, ДВК у задовільному стані;

вул. Леваневського, буд. 12 – проведені роботи із заміни лампи при вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

пр. Шевченка, буд. 9 - проведені роботи із заміни лампи при вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 28 – здійснена ревізія каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконане обстеження лавки, що перебуває на дитячому майданчику, визначення об’єму необхідних робіт по її ремонту;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Леваневського, буд. 26, 28, вул. Харитоненка, буд. 24, вул. Троїцька, буд. 17, 24, 26, пров. Інститутський, 3, 4, 5;

Здійснюються заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям на внутрішньобудинкових системах теплопостачання у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплових магістралей ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

***Звіт про виконану роботу ПРБП «Рембуд» за 13.06.2016р.:***

***Відновлення циркуляції в трубопроводі:*** вул. Черепіна,50 кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 63А кв.\*, вул. Черепіна, 66 кв.\*, вул. Черепіна, 82А кв.\*, вул. Черепіна, 64 кв.\*, вул. Черепіна, 42В кв.\*, вул. Черепіна, 68А кв.\*, вул. Черепіна, 46 кв.\*, вул. Черепіна, 72 кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 15 кв.\*

***Прочищення мережі каналізації:***вул. Черепіна, 62Б кв.\*, вул. Черепіна, 68А під’їзд 2, пр-т М.Лушпи, 32 під’їзд 5, вул. Черепіна, 36 кв.\*

***Ремонт бачку:*** вул. Черепіна, 36В кв.\*, вул. Черепіна, 42В кв.\*

***Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання:*** вул. Інтернаціоналістів, 65А під’їзд 2

***Ремонт змішувача:*** вул. Черепіна,64 кв.\*, вул. Черепіна,66 кв.\*, вул. Черепіна, 70Б кв.\*, вул. Черепіна, 44 кв.\*, вул. Черепіна, 36В кв.\*

***Ремонт рушниковисушувача:***вул. Інтернаціоналістів, 63Б кв.\*

***Встановлення хомуту на мережі гарячого водопостачання:*** вул. Івана Сірка,45 кв.\*, вул. Черепіна, 36 кв.\*

***Ремонт каналізаційної мережі:*** вул. Черепіна, 54 кв.\*

***Усунення протікання на мережі опалення:*** вул. Мірошниченко, 13

***Ремонт покрівель:*** вул. Черепіна, 52, вул. Інтернаціоналістів, 22, вул. І.Сірка, 15

***Фарбування лавочок:*** вул. І.Сірка, 45

***Відновлення комунального освітлення:*** вул. Інтернаціоналістів, 25

***Прибирання прибудинкових територій.***

***Виконання поточних заявок.***

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР13.06.2016**

Проведення поточного ремонту покрівлі: вул. Ковпака, б. 29

Прочищення каналізаційних мереж: вул. Р.Атаманюка, б. 43Б, 55, 59; вул. Ковпака, б. 15; пр. Курський, б. 53, 103/1; вул. Л.Українки, б. 25

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: пр. Курський, б. 135 – перепакували гайку на крані труби холодного водопостачання, течію усунули.

Ремонт мереж електропостачання:пр. Курський, б. 115 – проведена заміна запобіжника, освітлення відновлено; пр. Курський, б. 135 – проведена ревізія в ел/щитку; вул. Ковпака, б. 43 –проведені ремонтні роботи в ел/щитовій будинку; вул. Р.Атаманюка, б. 69 – встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено; вул. Л.Українки, б. 25 – встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено; пр. Курський, б. 103 – встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено

Проведено обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 37, 51, 53, 55

Проведено обстеження покрівлі: вул. Р.Атаманюка, б. 41, 43

Проведення покосу: вул. Ковпака, б. 11, 13, 15

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Оперативний звіт комунального підприємства КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

**про виконану роботу за 13.06.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресою: вул.Покровська б.11, вул. Харківська б.7, вул. Петропавлівська б.72

Обстеження та ремонт каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва б.36 кв.\*, вул. Г.Кондратьєва б.154 (дворова)

Обстеження системи ГВП: вул. Г. Кондратьєва б.143

Заміна системи каналізації за адресою: вул. Харківська 28/1- 2м/п

Обстеження, ТО, блінування засувок опалення за адресою: вул. І.Сірка б.18,б.2, пр-т М.Лушпи б.7, вул. Соборна 2, вул. Воскресенська б.15, вул. Г.Кондратьєва б.143, б.167/1, б.175, б.146/1, б.144, б.148, б.189, б.191, вул. Лебединська б.10, б.12.

Дезінсекція та дератизація за адресою: вул. Заливна б.13,15; пр-т М.Лушпи б.31, вул. Петропавлівська б.106, б.96, б.90, б.60, вул. Федька б.7, вул. Шишкарівська б.15, вул. Покровська б.25.

Заміна кулькових кранів опалення за адресою: вул. Заливна б.31-2 шт., вул. Героїв КРУТ б.20- 4 шт.

Заміна засувки на опалення за адресою: вул.Г.Кондратьєва б.191

Заміна системи ГВП за адресою: пр-т М.Лушпи б.7 – 200м/п

Відновлення циркуляції ГВП за адресою:вул. Героїв КРУТ б.4

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Заливна б. 9, вул. Г.Кондратьєва б.48

Застрявання в ліфті за адресою:пр-т М.Лушпиб.57- виконано заявку

Покос прибудинкової території: вул. Гамалія б.31,б.33, вул. Шишкарівська б.15, вул. І.Сірка б.37, б.35- закінчено.

Обстеженя дитячих майданчиків за адресою: вул. Прокоф’єва б.36,б.32А,б.30,б.22,б.24,б.24Б,б.12; вул. Г.Кондратьєва б. 154, б.143,б.145,б.165/140,б.127,б.132.

Обстеження шиферної покрівлі за адресою: вул. Левітана б.2 кв.\*, вул. Воскресенська б.10

Вихід по заяві мешканців по залиттю квартири за адресою: пр-т М.Лушпи б.15 кв.\*

Перевірка виконання робіт по ремонту покрівлі за адресами: вул. Харківська б.23/1,б.25; вул. Заливна б. 1, б.11,б.31; вул. Петропавлівська б.117, вул. Г.Кондратьєва б.36

Обстеження парапетів та покрівлі за адресою: вул. О.Береста б.5

Виконуються роботи по ремонту під’їзду за адресою:вул. Гамалія б.36/1 під.№2

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Петропавлівська б.76(5-ти поверховий)- 100м2

вул. Петропавлівська б.76(9-ти поверх.)- 30 м2.

Виконуються роботи по ремонту машинного приміщення за адресою: вул. Прокоф’єва б.30 під. № 6

Перевірка ДВК за адресою: пр-т. М.Лушпи, 31(під.1-6).

Прочищення ДВК за адресою: вул. Г.Кондратьєва, 122, вул. Малиновського, 9.

**Звіт по виконаним роботам Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс» за 13.06.2016 р.**

Вул. Харківська, буд. 40 –виконано обстеження та ремонт трубопроводу каналізаційної мережі у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 5 - виконано обстеження та виявлено місце протікання мережі ХВП

Вул. СКД, буд. 21 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Лушпи, буд.10 – відновлено роботу мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 30/2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано обстеження дерева для його подальшого спилювання.

Вул. Харківська, буд. 42 – виконано обстеження та усунення місця протікання в квартирі заявника.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Відновлення ремонту ліфтів в житлових будинках за адресами:

Вул. Харківська, буд. 39 (пасажирський);