Оперативний звіт по виконаних роботах за 23–24.08.2016 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Данила Галицького, 65А – продовження робіт по частковому ремонту цоколя;

Продовження робіт по виготовленню секцій парканчика для подальшого виконання робіт по огородженню квітника житлового будинку №12/1 по вул. Іллінська;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – закінчення робіт по частковому ремонту вимощення;

вул. Лебединська, 4 – виконано роботи по частковому ремонту накриття козирків входів в під’їзди;

вул. Шевченка, 2 – виконано роботи по обстеженню інженерної мережі  гарячого водопостачання в підвальному приміщенні; для виконання ремонтних робіт необхідно надання доступу мешканцями;

вул. Робітнича, 94, вул. 5–та Продольна, 77, вул. Лисенка, 10 – виконано роботи по обстеженню інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Білопільський шлях, 53 – виконано роботи по улаштуванню хомута на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – виконано перекриття холодного та гарячого водопостачання для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Робітнича, 84, кв.** – виконано роботи по обстеженню інженерної мережі опалення, надано консультацію;

вул. Нахімова, 34 – виконано роботи по улаштуванню хомута на мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Нахімова, 21 – виконано роботи по обстеженню інженерної мережі  гарячого водопостачання в підвальному приміщенні для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по улаштуванню хомута на мережі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Роменська, 89 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Котляревського, 2/5, кв.** – виконано роботи по обстеженню інженерної мережі холодного водопостачання, надано консультацію; перекриття холодного водопостачання для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Лисенка, 10,кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 41, кв.* – виконано роботи по обстеженню наслідків протікання; перекриття холодного водопостачання по стояку;

вул. Засумська, 112Г, кв.*** – виконано роботи по улаштуванню хомута на мережі гарячого водопостачання, протікання усунено;

вул. Лермонтова, 13 – виконання робіт по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні;

вул. Косівщинська, 96/1, кв.**, вул. Нахімова, 15, кв.*, вул. Засумська, 16/5, кв.** – виконано роботи по обстеженню мережі електроосвітлення, надано консультацію;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи по ревізії електрощитової, комунальне освітлення відновлено;

вул. Супруна, 13. к.**,** – виконано роботи по заміні автоматичних вимикачів, електропостачання відновлено;

вул. Іллінська, 49 – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 126, вул. М. Лушпи, б. 43/1, вул. І. Сірка, б. 18, вул. Соборна, б. 32, вул. Петропавлівська, б. 81;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Заливна, б. 31 – 100 м2;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:  вул. Інтернаціоналістів, б. 4;

прочищення каналізації за адресою: вул. І. Сірка, б. 2, вул. Г. Кондратьєва, б. 110, вул. І. Сірка, б. 35, вул. М.Лушпи, б. 43/1 ,вул. І. Сірка, б. 18, вул. Кооперативна, б. 4, вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135;

накриття парапету оцинкованою сталлю: вул. Харківська, б. 25 – 12м/п;

зварювальні роботи на системі ХВП/ГВП за адресою: вул. Кузнечна, б. 22, вул. Г. Кондратьєва, б. 189;

заміна к/з за адресою: вул. М. Лушпи, б. 31 – 12 м/п;

заміна системи ХВП за адресою: вул. Лебединська, б. 6 – 50м/п;

заміна кулькових кранів опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 36 – 6шт, вул. М. Лушпи, б. 29 – 4шт, вул. М. Лушпи, б. 34 – 4шт;

вихід начальника технічного відділу для обстеження будинку за адресою: вул. Гагаріна, б. 16.

Прибирання прибудинкової території – за графіком;

Покіс прибудинкової території: вул. Заливна, б. 13, б. 15.

Прибирання підвальних приміщень : вул. Харківська, б. 23, 23/1, 25, вул. Героїв Крут, б. 4, 6, 10, 12.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58Г – проведено обстеження, відновлено роботу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження, відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП,відновлено роботу мережі;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження, відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 (нежитлове) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 3– виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження, відновлено роботу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП на виявлення місця протікання в санвузлі;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження мережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника, проведено обстеження мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 48–виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6 –проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП.

відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. І. Сірка, буд. 25 під. 4; вул. СКД, 12 під. 8, під. 9, під. 7; вул. Богуна, буд. 16 під. 1;Вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 2;

покос трави за наступними адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 20; вул. Інтернаціоналістів, буд. 12;

продовжується ремонт входів в під’їзди за адресою:

вул. Харківська, буд. 40/1 під. 1, під. 2, під. 3, під. 4, під. 5.

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 1, під. 2, під 3.

пр. М. Лушпи, буд. 20/1, під. 1, під. 2.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації з адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Праці, 28, кв.***; вул. Праці, 26; вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Металургів, 13А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. І.Виговського, 14, під’їзд 1, 2;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів, 1,4 під’їзд 2;

ремонт кнопок приказу та виклику в ліфтах за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. І. Виговського, 14, під’їзд 1;

герметизація швів за адресами: вул. Лермонтова, 15; вул. Металургів, 9;

ремонт під’їзду за адресою: вул. Реміснича, 31;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Холодногірська, 45.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута на системі гарячого та холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 3–й під’їзд;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М. Лушпи, 38, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

відключення холодного та гарячого водопостачання: вул. Черепіна, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 46 б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 54, 2–й під’їзд,       вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Мірошніченко, 11, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, 4–й під’їзд, вул. Героїв Крут, 54б, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, 3–й під’їзд;

заміна ділянки стояку х/водопостачання: пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут 38, кв.*;

заміна гнучкого шлангу: вул. І. Сірка 41, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23, вул. Супруна, буд. 12, 28, вул. Бельгійська,    буд. 34 – виконане планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

пр. Шевченка, буд. 21 – проведене обстеження димовентиляційного каналу, він перебуває у задовільному стані, тяга є;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення на сходовій клітині у під’їзді № 3;

вул. Супруна, буд. 12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пр. Шевченка, буд. 7 – продовжуються роботи з ремонту входу до підвального приміщення;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 8;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку квартири № **;

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення при вході до під’їзду № 2;

вул. Привокзальна, буд. 6 – виконуються роботи з ремонту під’їзду;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – виконуються роботи з ремонту цементної стяжки входу до під’їзду;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконаний огляд покрівлі та заміри об’ємів необхідних робіт з її ремонту;

пр. Шевченка, буд. 24 – виконані роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Горького, буд. 40 – продовжуються роботи з ремонту приямків, виконуються роботи з ремонту жолобів;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 6, 8, 14, вул. Супруна, буд. 14, вул. Горького,  буд. 28/1, вул. Привокзальна, буд. 35, 35А.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 131 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал», прочищено дворові колодязі,течію усунено;

пр. Курський, б. 8 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення;

вул. Л. Українки, б. 14 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення;

вул. Г. Чибісова, б. 20 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал», прочищено дворові колодязі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні підвального приміщення виявлено течію каналізаційної мережі, прочищено каналізаційну мережу, течію усунуто;

вул. Р .Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора, заявник виконує роботи самостійно по заміні радіатора в квартирі. течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубі холодного водопостачання в квартирі, заявник виконує роботи самостійно по заміні корінного крану на труби холодного водопостачання в квартирі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення зливової труби, прочищено зливову трубу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 17, кв.  №* – стравлена система гарячого водопостачання, циркуляція відновлена;

вул. Ковпака, б. 55, кв.  №* – стравлена система гарячого водопостачання, циркуляція відновлена;

вул. Ковпака, б. 31, кв.  №* – стравлена система гарячого водопостачання, циркуляція відновлена;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №*, №* – замінено запобіжник в елщитовій, освітлення в квартирі відновлено;

проведення обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 29, 31, 33, 35;

проведення поточного ремонту покрівлі: пр. Курський, б. 129, кв. №*. Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).