Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.05.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 67 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Роменська, 110, 89, 90; вул. Декабристів, 125, 78;                                     вул. Котляревського, 3/1, 2/6, 2/8, 2/5, 2/2 – виконано завезення піску на прибудинкову територію;

вул. Праці, 31; вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Іллінська, 12/1 – виконано роботи з відновлення  електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Праці, 32,під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 2;                                        вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Реміснича, 19, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                               вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Металургів, 13/А, кв.***;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами:                           вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Металургів, 9,під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами:                             вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська,45, під’їзд 7;                         вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

прочищення каналізації за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська,45,під’їзд 7;                                 вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

ремонт засувки: вул. Героїв Крут, 78, 4-й під’їзд;

ремонт зливного бачку: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

встановлення хомута:вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, 6-й під’їзд;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 42, кв.*.

обстеження підвальних приміщень:вул. Героїв Крут, 40,                            вул. Героїв Крут, 42, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

ремонт приладу опалення: пр. М. Лушпи, 32, кв.*;

зварювальні роботи на стояку х/водопостачання:                                               вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                       вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, 6-й під’їзд;

ремонт каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – триває ремонт під’їзду № 3; виконані роботи з ремонту дерев’яних дверей входу до вказаного під’їзду та цементування ганку;

вул. Супруна, буд. 18 – продовжуються роботи з ремонту цоколю;

пр. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи із монтування енергозберігаючого LED освітлення у під’їздах;

пр. Шевченка, буд. 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційного випуску;

вул. Горького, буд. 36 – проведене обстеження стелі у квартирі № **, а огляд інженерних мереж у квартирі № **, на момент виходу протікання систем не виявлено;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснені роботи з прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 7;

вул. Супруна, буд. 22 – здійснюються роботи з ремонту козирків входів до під’їздів № 1-4;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція теплоносія у системі відновлена;

вул. Новомістенська, буд. 33 - виконані роботи із монтування енергозберігаючого LED освітлення у під’їздах;

вул. Горького, буд. 28/1 – проведене обстеження у квартирі № ** на предмет залиття, складений відповідний акт;

вул. Рибалка, буд. 1 – здійснені ремонтно-налагоджувальні роботи на системі каналізації, усунене протікання мережі у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації у підвалі;

вул. Супруна, буд. 21 – здійснені роботи із заміни патронів мережі комунального освітлення у кількості 2 шт., замінено лампи у кількості 2 шт., електропостачання у підвальному приміщенні відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи з ремонту руберойдної покрівлі над квартирою № **;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Леваневського, буд. 22, 26, 28, вул. Супруна, буд. 34;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:пр. Курський, б. 43, 47; вул. Г. Чибісова, б. 11/1

проведено покіс: пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Л.Українки, б. 2, 4, 4/1, 14; пров. Л. Українки, б. 1, 2А, 3; вул. Р. Атаманюка, б. 11, 13, 14;                             вул. Новорічна, б. 1, 2

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні та дворових колодязів. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання  трубопроводу мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. М.Вовчок, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 –проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП, виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 48 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

продовжується ремонт машинного приміщення в житловому будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 38 (під. № 3).

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Даргомижського, б. 1,                    вул. Прокоф`єва, б. 12, вул. Петропавлівська, 129, вул. Петропавлівська, 90, К. Вал, б. 4;

обстеження мереж ХВП за адресами: вул. Прокоф’єва, 24/Б,                                  вул. Прокоф’єва, 24, вул. Прокоф’єва, 22;

обстеження мереж ГВП за адресами: вул. Петропавлівська, 101,                             вул. Петропавлівська, 129, вул. Петропавлівська, 117, пр–т. М.Лушпи, 29,                 пр–т. М. Лушпи, 31, вул. Гамалія, б. 17/1;

з`єднано зливову трубу за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 3;

встановлення хомутів на мережі ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва, 144/2;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 23/1,                            вул. Петропавлівська, б. 109;

відновлено тиск ХВП за адресою: вул. Г. Небесної Сотні, б. 7;

хлорування підвальних приміщень за адресою: вул. Шишкарівська, 15;

прочищення липневої каналізації за адресою: вул. І. Сірка, 18;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                                 вул. Г. Крут, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, 189;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 211/1,  вул. Лебединська, б. 10, вул. Соборна, б.19,25,27; вул. І. Сірка, б.  35, 37;

завезення піску на дитячі майданчики: вул. Гамалія, б. 1, б. 36/1, б. 21, б. 31, б. 33, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, вул. Харківська б. 14, 12; вул. Даргомижського, б. 1, вул. Прокоф`єва, б. 4, 6, 8, 10, 12;

прибирання підвальних приміщень за адресою: вул. Г. Крут, б. 20,                             пр. М. Лушпи, б. 43/1, 43/2, вул. Харківська, б. 26/1, 28/1;

ремонт  будки  виходу на покрівлю за адресою: вул. Харківська, б. 25, під. 2, 3.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.