Оперативний звіт за 12.07.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів,125 – продовження робіт з часткового ремонту  вимощення;

вул. Котляревського,2/2 -  розпочато роботи з ремонту цоколю;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – розпочато частковий  ремонт покрівлі;

площ. Незалежності,13- розпочато роботи з  ремонту цоколю;

вул. Робітнича,84; вул. Косівщинська,73; вул. Нахімова, 30;                         вул. Горького,2; вул. Садова,33; вул. Пушкіна,20; вул. Пушкіна, 53;                           вул. Косівщинська, 96 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого,15; вул. Першотравнева,33- виконано роботи з обстеження інженерних мереж водовідведення, для подальшого виконання  заявка передана в КП «Міськводоканал» СМР.

вул. Іллінська, 51/Г – виконано обстеження мережі холодного водопостачання надано консультацію мешканцям ;

вул. Котляревського,2/8; вул. Нахімова, 38 – виконано відновлення електропостачання /освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів ,9/1, під’їзд 8 - виконано зварювальні роботи;

вул. Праці ,28, кв.*** - відновлення  гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** - проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів,9/1, під’їзд 8; вул. Металургів, 24,                                              під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51,під’їзд 1;вул. Реміснича, 6, під’їзд  4 - проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 3-4; вул. Металургів ,4, під’їзд 5;вул. Холодногірська, 33/1,під’їзд 2 - прочищення каналізації;

вул. Металургів,14, кв.***; вул. Холодногірська, 31,кв.***;                                    вул. Реміснича, 15,кв.***; вул. Металургів,16,кв.***; вул. Праці ,32, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                  ;

вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 6;вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1,кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 41,під’їзд 1; вул. Лермонтова, 3,під’їзд 1;вул. Лермонтова, 1,під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Лермонтова, 1; вул. Реміснича, 10 - проводиться ремонт покрівлі.

Проводиться покос трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* - відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* - ремонт вентиля на приладу опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.* - заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 63/а, кв.* - ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* - прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів,63/а,кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 7 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 9 - проведено обстеження прибудинкової території, проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Джерельна, буд. 14 - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 –проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 - проведено ремонтні роботи по усуненню протікання мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Лінійна, буд. 4 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19 – виконана прочистка липневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 43 - проведено обстеження мережі ХВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 14 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП та ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 5 - проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 12  - проведено обстеження мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 18  - проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 17 - виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Миру, буд. 30 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44; пров. Богуна, буд. 1 - покіс трави;

вул. Харківська, буд. 58/А (під. № 1) - продовжується ремонт покрівлі.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р.Атаманюка, б. 53; вул. Ковпака, б. 13; пр. Курський,              б. 103\1, 103, 53 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 53 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщені  1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський б. 103\1 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 13кв. №* - при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в квартирі .Проведено підтягнення різьби на американки  гарячого  водопостачання, течію усунуто;

пр. Курський, б. 130 кв. №* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщені 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута на трубі холодного водопостачання, течію усунуто;

пр. Курський , б. 39 кв. №* - проведено заміна жим груші , освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 32/1 – проведене регулювання таймеру часу насосу для підкачування води;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 9 – завершені роботи з часткового ремонту руберойдної покрівлі;

вул. Горького, буд. 41 – виконана ревізія поверхового електричного щита, електропостачання квартири № ** відновлене;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи з усунення протікання стояка каналізації у квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 20 - виконані роботи із прочищення стояка системи каналізації по санвузлу квартири № *;

пр. Шевченка, буд. 1 – здійснені роботи зі встановлення та фарбування пісочниці;

вул. Новомістенська, буд. 27 – у під’їзді № 1 здійснені роботи із ремонту та скління віконних рам;

вул. Троїцька, буд. 29 – на 6-му та 7-му поверхах здійснені роботи із ремонту та скління віконних рам;

вул. 2-га Залізнична, 10 – проведене обстеження покрівлі та визначенні об’єми необхідного ремонту;

пр. Шевченка, буд. 3, вул. Рибалка, буд. 6, вул. Новомістенська, буд. 37,                  вул. Супруна, буд. 10, вул. Горького, буд. 28/1, 38,                                                 пров. З.Красовицького, буд. 5, вул. Привокзальна, буд. 13 – фарбування трубопроводів мережі опалення та запірної арматури.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.106, вул. Прокоф`єва б.32/А, вул. Кооперативна б.4, вул. Г.Крут б.16, вул. Петропавлівська б.123, вул. Г.Кондратьєваб.165/13, вул. Гамалія б.1, Харківська б.12 - прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.15, вул. О.Береста б.5 - прочищено зливову каналізацію;

вул. Гамалія 28, вул. Харківська б.12  - обстеження дворової каналізації;

пр. М.Лушпи б.29 - усунено протікання радіатора;

пр. М.Лушпи б.39 – 12шт. - замінено крани опалювальної системи;

пр. М.Лушпи б.39 – 2 м/п - заміна с-ми опалювання;

вул. Г.Кондратьєва б.4, б.35, б.48, б.110, б.146/1, вул. Г.Крут б.10, пр. М.Лушпи б.29, вул. О.Аніщенка б.10, вул. Соборна б.32 - відновлено освітлення;

вул. І.Сірка б.35 – 8м кв. - скління вікон в під`їзді;

пр. М.Лушпи б.15 – 6шт. - ремонт вхідних дверей;

вул. Г.Кондратьєва б.165/135, пр. М.Лушпи б.57 - обстеження стану житлових будинків;

вул. Заливна б.29,б.31,                      вул. Г.Крут б.26 - прибирання підвальних приміщень;

вул. Харківська б.6/1,б.8/1 - покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

# Text boxes

ридична адреса : 40013, м. Суми, вул. Котляревського 2/5, тел./ факс (0542) 61-83-43

р/р 26004060313324 в Сумській  філії ПАТ АКБ «Приватбанк»,

МФО 337546 код ЄДРПОУ 36067295