Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.09.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Нахимова, 40 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 51/1; вул. Роменська, 110; вул. Іллінська, 10; вул. Роменська, 100 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 68 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 34; вул. Героїв Чорнобиля, 8 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10; вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з відновлення освітлення/ електропостачання.

вул. Б.Шлях, 38; вул. Котляревського, 2/5 – злито мережу опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканців.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                               вул. Металургів, 11, кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2 – проведені ремонтні  роботи каналізаційної  мережі;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 26, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 55, 115, 135; вул. Ковпака, б. 15, 47, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 43/Б, 45 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 37 (частково); пр. Курський, б. 43 (частково) – проведення покосу на прибудинковій території;

пр. Курський, б. 103/1(IIX, IX під.) – виконано частковий ремонт покрівлі;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Наложили бандаж та  прочистили к/з, течію усунуто;

Пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/Б, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – встановили патрон та лампочку на 11 поверсі, комунальне освітлення на сходовій клітині  відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – встановили патрон та 5 лампочок на сходових клітинах в 4-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суханівський, буд.4 – проведені роботи по заміні корінного крану, водопостачання відновлене;

вул. Троїцька, буд. 24 – проведені роботи по зварюванню мережі опалення;

прос. Шевченка, буд. 24 – здійсненні ремонтні роботи по прочищенню системи  каналізаційного  стояка в квартирі № **;

прос. Шевченка, буд. 28 «УкрСиб Банк» – проведені ремонтні роботи по прочищенню системи  каналізаційного стояка;

вул. Супруна, буд. 12/1 – на момент обстеження течі не виявлено;

вул. 2-а Залізнична, буд. 22 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у  підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд.18 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у  підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд 12/1 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у  підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд.2 – здійсненні ремонтні роботи по прочищенню системи каналізаційного  стояка в квартирі № **;

пров. Суджанський, буд.20; прос. Шевченка, буд.19, 21, 23 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження виконано зварювальні роботи та усунено протікання  мережі ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Г.Кондратьєва, б.16; вул. Кооперативна, б.4; пр. Лушпи, б.15; вул.  О.Аніщенка, б.3 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.28/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.23/1, б.25; вул. Прокоф`єва, б.30; пл. Незалежності, б.8; вул. Соборна, б.19; вул. Г.Кондратьєва, б.98/Д, б.138; вул. О.Олеся, б.5; вул. Огарьова, б.2/1; вул. Перекопська, б.12; вул. Малиновського, б.1; вул. Заливна, б.29 – відновлено освітлення;

пр. М.Лушпи, б.15 – 7 м/п  – заміна к/з випуску;

вул. Прокоф`єва, б.24Б – 3 шт. – заміна кранів с-ми ГВП;

вул. І.Сірка, б.35 – 1шт.  – заміна засувки с-ми ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.30 – 7 шт. – заміна кранів с-ми ГВП;

вул. Соборна, б.43 – ремонт вимикача на ком. освітлення;

вул. Харківська, б.8/2;  пр. М.Лушпи, б.49 – ремонт в електрощитовій;

вул. Харківська, б.26/1 – перевірка на сторонні підключення

вул. Г.Кондратьєва, б.146/1; вул. Шишкарівська, б.15 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. І.Сірка, б.35 – 8 під.17м², 5 під.4 м² – скління міжповерхових клітин.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50,  2-й під’їзд; вул. Героїв Крут 80/а, 2-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 40, 1-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 38, 4-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 70/а, 2-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 25, 4 ід’їзд – ізоляція труб;

вул. Героїв Крут, 74/а кв.*  – ремонт полот/сушителя;

пр. М.Лушпи, 42, кв. *; вул. Героїв Крут, 50/б кв.*;  вул. Інтернаціоналістів, 57/а кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а кв.*;  пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. І.Сірка, 15 кв.*; вул. Героїв Крут, 42 кв.*; пр. М.Лушпи 30 кв.* – усунення течі.