Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.09.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12; вул. Іллінська, 38; вул. Котляревського, 1/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Робітнича, 67; вул. Робітнича, 47; вул. Робітнича, 43; вул. Роменська, 89; Іллінська, 12/2 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Люблінська, 5 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 2; вул. Роменська, 110; вул. Робітнича, 67; 
вул. Іллінська, 12/2 – виконано роботи з відновлення освітлення/ електропостачання;

вул. Героїв Чорнобиля, 1; вул. Іллінська, 1 – злито мережу опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканців.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.* – ремонт вентиля;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Мірошніченко 11, підвал – заміна ділянки трубопроводу;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна вентилю;

вул. Мірошніченко, 11; вул. Мірошніченко, 13; вул. Мірошніченко, 15 – ізоляція трубопроводів.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Реміснича, 25; вул. Праці, 32; 
вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

ул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 9/1 – проводиться герметизація cтиків панелей;

вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 – проводиться ремонт під’їзду;

вул. Реміснича, 6; вул. Металургів, 16; вул. Холодногірська, 49 – виконується ремонт покрівлі житлового будинку.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 25 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннє  підключення відсутнє;

вул. Супруна, буд. 21 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннє підключення відсутнє;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 4 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 18 – проведені роботи по заміні ділянки труби;

вул. Горького, буд. 25 – здійсненна робота по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд. 28/1 – проведений ремонт насосного обладнання; ГВП відновлене;

вул. Троїцька, буд.18 – виконані роботи із прочищення системи каналізації в кв.*;

пров. Інститутський, буд. 3, 5, 7 ; вул. Троїцька, буд. 9, 13, 17 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду                         2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 8/2; вул. Г.Кондратьєва, б.183; вул. Харківська, б. 3; вул. Г.Кондратьєва, б. 130; пр. М.Лушпи, б. 15; вул. Воскресенська, б. 7/В – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б. 7; вул. Заливна, б. 9 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська, б. 28/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б. 25; вул. Прокоф`єва, б. 30; вул. Малиновського, б. 1; вул. Заливна, б. 29 – відновлено освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, б. 140 – 10 м/п – заміна системи к/з;

вул. Г.Кондратьєва, б. 118 – 32,5 м/п  – заміна системи ХВП;

вул. Шишкарівська, б. 11 – ремонт в електрощитовій;

вул. Харківська б. 23 – перевірка на сторонні підключення;

вул. І. Сірка, б. 37 – 400,21 кв²; вул. Г.Кондратьєва, б. 38 – 151,69 кв²; пр. М.Лушпи, б. 39/1 – 245,86 кв²; вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2 – 286,95 кв²; вул. Прокоф`єва, б. 24/Б – 146 кв²; вул. Малиновського, б. 2 – 103,10 кв²; вул. Петропавлівська, б. 68 – 46,80 кв²  – ремонт покрівлі;

вул. Харківська, б. 23/1 – прибирання підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території.

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження мережі ГВП.

вул. Охтирська, буд. 2  – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження  мережі ХВП та ГВП.

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП.

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП.

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП.

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження прибудинкової території.

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження мережі ГВП.

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження мережі ГВП.

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення.

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. М.Вовчок, буд. 9 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. М.Вовчок, буд. 5 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. М.Вовчок, буд. 15 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 47, 115, 119, 133; вул. Ковпака, б. 11;
вул. Р. Атаманюка, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29, 30, 31 – проведення покосу на придомовій території;

вул. Ковпака, б. 17 (400 м/п) – проведена герметизація стиків панелей в житловому будинку;

пров. Л.Українки, б. 3 – проведено ремонт оголовків в житлових будинках;

вул. Новорічна, б. 3, 4 – проведено ремонт коньків в житлових будинках;

вул. Л.Українки, б. 25 (ІІІ під.) – проводиться поточний ремонт під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Працівниками КП «Сумижилкомсервіс» проведена замінили к/з трубопроводу в душовій (гуртожиток), течію усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Закріпили та прочистили  к/з трубопровід, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в сан. вузлі. Працівники КП «Сумижилкомсервіс» встановили хомут на трубопроводі, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію  к/з трубопроводу. Заявнику рекомендовано замінити трубопровід самостійно (внутрішньо квартирне питання);

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в квартирі. У мешканця розташованої квартири вище виявлено порив гнучкого шлангу (разове залиття);

вул. Г. Чибісова, б. 17, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – встановили 3-и лампочки та патрон в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).