Оперативний звіт за 22-24.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 47; вул. Б.шлях, 3; вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 92; вул. Б.Шлях, 43; пр. Т.Шевченка, 10 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Лисенко,10; вул. Перемоги, 2 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Праці, 37; вул. Нахімова, 19 – виконано роботи з усунення протікання мережі каналізації;

вул. Прокоф’єва, 32; вул. Нахімова, 36; вул. Котляревського, 2/3; 2/7;      вул. Борців Революції, 2 – виконано відновлення освітлення/електропостачання;

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а,кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.* –відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* – заміна ділянки трубопроводу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,                   вул. І.Сірка, 4/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт змішувачу;

пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,  вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул.1-ша Новопоселенська, 1,кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32; вул. Реміснича, 6, під’їзд 6 – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41,під’їзд 1;                   вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів,  13, під’їзд 3; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Реміснича, 25; вул. Праці, 32;  вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 32, кв.***; вул. Реміснича, 19,кв.***;                                                       вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів,  26, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд.4 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннього  підключення відсутнє;

вул. Привокзальна, буд.3 – здійсненна робота по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Новомістенська, буд.26 – виконані роботи по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Леваневського, буд.14 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

прос. Шевченка, буд.19 – проведена заміна корінного крану на мережі холодного водопостачання в квартирі №**; ХВП відновлене;

вул. Новомістенська, буд.33 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд.39 – проведено обстеження на мережі каналізації  у підвальному приміщенні; течі не виявлено;

вул. Новомістенська, буд.3 – здійснені ремонтні роботи  на мережі каналізації в квартирі №*;  накладено бандаж;

вул. Горького, буд.38 – виконані роботи по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Новомістенська, буд.3 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд.35/Д – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі  встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Леваневського, буд.22; вул. Рибалка, буд. 4, 6, 8;                   вул. Троїцька, буд.43 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (І під.) – проведено поточний ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №*, №* – проведена герметизація стиків панелей в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з трубопроводу в підвальному приміщенні. Закріпили к/з трубопровід та почистили, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на      1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на          1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 16  – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В  – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 36 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К.Зеленко, буд. 4 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ХВП;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Г. Чеснова, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.18, вул. Покровська б.11, вул. Левітана б.2, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.93, вул. Харківська б. 8/2, вул. Г.Кондратьєва б.183, вул. Харківська б.3,  вул. Г.Кондратьєва б.130, пр. М.Лушпи б.15, вул. Воскресенська б.7/В – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.7 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Харківська б.28/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна б.29, б.31, вул. Соборна б. 32 – відновлено освітлення;

вул. Харківська б.23/1 – 50 м/п,  вул. І.Сірка б.2 – 60 м/п – заміна кранів опалення на с-мі опалення;

пр. М.Лушпи  б.15 – 10 шт. – ізоляція системи опалення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.