Оперативний звіт за 13-15.01.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 24 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів ливневої каналізації;

вул. Засумська, 13; вул. І.Кавалерідзе, 17; вул. Б.Шлях, 59; вул. Д.Галицького, 39  – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Робітнича, 67 – виконано роботи з часткової герметизації стиків стінових панелей;

вул. Засумська, 16Б – виконано роботи з улаштування накриття входу до підвального приміщення;

вул. Нахімова, 38; вул. Роменська, 88; вул. Іллінська, 35; вул. Праці, 37; вул. Пушкіна, 20; вул. Я.Мудрого, 5; вул. 5 Продольна, 77; вул. Л.Бикова, 1; вул. Я.Мудрого,52 - виконано роботи з  прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 59 – виконано обстеження трубопроводів внутрішньоквартирних інженерних мереж, надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 12Г – виконано роботи з усунення протікання запірної арматури мережі ХВП;

вул. Праці, 31; вул. Я.Мудрого, 57 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. вул. 5 Продольна, 77; вул. Б.Шлях, 61 – виконано роботи з відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул.  Металургів, 4, під’їзд 7; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 1;вул.  Металургів, 4, кв.***; вул.  Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***;                                    вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 3 - прочищення каналізації;

вул.  Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 35,кв.***; вул.  Металургів, 26, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.***;вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Л.Бикова,  2/1, кв.***;вул. Л.Бикова,  6/1, кв.***; вул.  Металургів, 15, кв.***;                                вул.  Лермонтова, 15, кв.*** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул.  Металургів, 17, кв.***; вул.  Металургів, 24, кв.***; вул.  Металургів, 5, кв.***; вул.  Металургів, 4, кв.***; вул.  Лермонтова, 1 А,                                                під’їзд 1; вул. Л.Бикова,  2/1, кв.***; вул.  Металургів, 13 А, кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, кв.***;вул. Л.Бикова,  2/1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;            вул. Л.Бикова,  2/1, кв.*** - відновлення мережі опалення;

вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 19,під’їзд 1; вул. Реміснича, 19,під’їзд 2;вул.  Лермонтова, 1,  під’їзд 4;вул.  Лермонтова, 1, під’їзд 1;вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 4; вул. Л.Бикова,  2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25,під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 - відновлення роботи ліфтів;

вул.  Металургів, 9/1, кв.***; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***;вул.  Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул.  Реміснича, 10/1, кв.***; вул.  Реміснича, 31, кв.*** - відновлення освітлення в квартирах.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи із часткової заміни мережі каналізації обсягом близько 7 м у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи із ремонту насосу для підкачування води, якісне водопостачання верхніх поверхів відновлено;

вул. Горького, буд. 23/2 – здійснені роботи з ремонту патрону мережі комунального освітлення, замінено лампи у кількості 2 шт.;

вул. Горького, буд. 25 – проведені роботи з прочищення внутрішньобудинкової мережі зливової каналізації;

вул. Супруна, буд. 28 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по під’їздах № 3, 4, циркуляцію теплоносія в системі відновлено;

вул. Привокзальна, буд. 35Д – здійснені роботи із заміни запобіжника у клемній колодці, комунальне освітлення у під’їзді відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 23 – проведене обстеження мережі гарячого водопостачання, здійснені заходи з відключення ГВП, мешканці усувають протікання трубопроводу власними силами;

вул. Супруна, буд. 22 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального електропостачання при вході до під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 5 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання, виявлена аварійна ситуація на внутрішньоквартирній розводці, у зв’язку з тим, що корінний кран у вказаній квартирі не функціонує, було відключене водопостачання по стояку; після виконання ремонтних робіт мешканцями, було відновлене водопостачання;

вул. Бельгійська, буд. 23 – здійснені роботи із заміни запобіжника мережі комунального електропостачання;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

пр. Шевченка, буд. 8, вул. Територія ЧРЗ, буд. 9, вул. Привокзальна, буд. 6, 35 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Горького, буд. 45 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 2;

Посипання пішохідних доріжок на прибудинковій території піском.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* - відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* - ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* - ремонт змішувача;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* - заміна гнучкого шлангу;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* - заміна вводу х/водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, 1-й під’їзд - зварювальні роботи на мережі холодного та гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, підвал - обстеження підвального приміщення;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* - заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 80/а, 2-й під’їзд - прочищення труб гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* - перепакування приладу опалення.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37,51, 133;вул. Ковпака, б. 14, 29; вул. Л.Українки, б. 4; вул. Г.Чибісова, б. 20 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака б. 29 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в підвалі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4 кв. №* - при обстеженні виявлено течію опалення в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №* - при обстеженні виявлено течію корінного крану на холодному водопостачанні. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

пр. Курський б. 133 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в підвалі та встановлено глушку, течію усунуто;

пр. Курський б. 33 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в підвалі, течію усунуто;

вул. Г.Чибісова, б. 20 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в сан. вузлі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51 кв. №* - встановили  патрон та лампочка в 3-у під’їзді на 1-у поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 29 кв. №* - встановили  лампочка в 2-у під’їзді на 2-у поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г.Чибісова, б. 11/1 кв. №* - відновлено контакт та встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Миру, буд. 34 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 - виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 -  виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58Б- виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Г- виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 69-проведено обстеження інженерних мереж в квартирі заявника на виявлення місця протікання;

вул. Охтирська, буд. 44 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 36 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 - виконано налагодження роботи мережі опалення, роботу відновлено;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 (нежитлове) - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 - виконано обстеження по виявленню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 - виконано налагодження роботи мережі опалення, роботу відновлено;

вул. Харківська, буд. 39 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 23 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 20 - проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, буд. 1 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. К. Зеленко, буд. 14 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 10 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Харківська, буд. 40/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 14 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3 -  проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 20 під. 1 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 під. 1; вул. Охтирська, буд. 44, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Покровська б.25, вул. Кооперативна б.4, 2-га Харківська б.4, вул. Г.Кондратьєва б.165/135,б.144/2,б.211, вул. Петропавлівська б.51 - прочищення каналізації;

вул. Г.Кондратьєва б.165/135 - обстеження к/з сис-ми;

пр-т М.Лушпи б.49 - усунено протікання с-ми опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.143 - заміна корінного крану ХВП;

вул. Г.Крут б.26, вул. І.Сірка б.2, вул. Заливна б.9 - відновлення циркуляції;

пр.-т М.Лушпи б.49, вул. Харківська б.23,б.3,б.25 - відновлено опалення;

вул. Харківська б.26/1, пр.-т М.Лушпи б.43/2, б.47, вул. І.Сірка б.18,                            вул. Г.Кондратьєва б.165/78,б.136/1, вул. Гамалія б.1,                                                  вул. Соборна б.43, вул. Заливна б.31, 9-го Травня б.4 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку.

Прибирання прибудинкової території – згідно графіка.