Звіт виконаних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*, вул. Інтернаціонвлістів, 15, кв.* – відновлення опалення;

вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. І .Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І. Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 84б, кв.*,вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 54б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 26, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд.19 – проведено обстеження електощитової будинку, замовлено матеріали;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконана ревізія електричного щита; освітлення відновлене;

вул. Горького, буд.13 – здійснені роботи по відкачуванню каналізаційних нечистот,та виконано роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні; протікання усунене;

прос. Шевченка, буд.9; вул. Новомістенська, буд.4; вул. Супруна, буд.32/1;вул. Леваневського, буд.12 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні; протікання усунене;

вул. Бельгійська, буд. 19 – здійснені роботи з прочищення димовентиляційного каналу у квартирі №**;

вул. Леваневського, буд.22 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення по стояку зали та кухні, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. Інституцький, буд. 3 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі №**; протікання не виявлено;

вул. Супруна, буд.32/1 – переведено таймер на насосному обладнанні на зимовий час;

вул. Супруна, буд.19 – проведено обстеження комунального освітлення у підвальному приміщенні біля теплопункту; замовлено матеріали;

вул. Псільська, буд.64Б – виконана ревізія електричного щита; освітлення відновлене; замовлено матеріали;

пров. Інституцький, буд.4; вул. Привокзальна, буд.11; прос. Шевченка, буд.18 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

пров. Інституцький, буд.1 – проведено обстеження системи опалення у підвальному приміщенні; поставлено хомут; протікання усунене;

прос. Шевченка, буд.3а – проведено обстеження системи опалення у квартирі № **; протікання усунено;

пров. З.Красовицького, буд.5 – проведено обстеження системи опалення у під’їзді ; протікання усунене;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані роботи на системі теплопостачання будинку ТОВ «Сумитеплоенерго»; циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

прос. Шевченка, буд. 25 – здійснені роботи по установці насосного обладнання;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані зварювальні роботи на мережі зливової каналізації.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Я.Мудрого, 68 – продовження робіт з часткового ремонту вікон на сходових клітинах під’їздів;

вул. Котляревського, 2/2; вул. Засумська, 12А – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Куликівська, 27 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання; - вул. Котляревського, 3/1 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 12Г – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Я.Мудрого, 52; вул. Шевченко, 2; вул. Засумська, 12А; вул. Іллінська, 10 виконано відновлення ел.постачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1, 119, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 69; вул. Ковпака, б. 13, 41, 43; вул. Л. Українки, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 – проведений ремонт дверей виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 14; пр. Курський, б. 123 (І під.)  – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 45 (І під.) – проводяться роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Перекрили водопостачання на будинок. Станом на 23:00 год. заявник виконав заміну стояку, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 119 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Перекрито опалення на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. Станом на 15:00 год. опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню к/з трубопроводу, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, течію усунуто;

пр. Курський. б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1(нежитлове приміщення) – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. О.Олеся,5 ,вул. Прокоф`єва б.36,12, вул. Прокоф`єва б.10, вул. Петропавлівська б.81, вул. Харківська б.6/2, вул. Гамалія б.28, вул. Г. Кондратьєва б.183, вул. Кузнечна б.5 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.14, вул. М.Лушпи б.43/2, вул. Заливна б.13-А ,вул. Даргомижського б.5, вул. Харківська б.3,26/1, вул. Аніщенко,1 , Соборна,32, вул. Гамалія б.21, вул. Харківська б.22/1, вул. Петропавлівська б.51, вул. Прокоф`єва б.32А,вул. Шишкарівська б.11, вул. Г.Крут б.4, вул. Заливна б. 11 – відновлення освітлення;

вул. І.Сірка б.35, пр. М. Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.30 – відновлено циркуляцію;

вул. Г. Кондратьєва б.35 – усунено протікання с-ми ХВП;

пр М. Лушпи б.47 – усунено протікання системи ХВП;

просп.М.Лушпи б.23 – 5шт., вул. Харківська б.6/2 – 3 шт. – заміна кульових кранів ГВП;

пр-т М. Лушпи б.23 – 4м/п, вул. Харківська б.6/2 – 2м/п – заміна труб ГВП;

вул. Харківська б.26/1 – 3шт., вул. І.Сірка б.2- 3шт. – заміна кульових кранів с-ми опалення;

вул. Харківська б.26/1- 2 м/п – заміна труб с-ми опалення;

вул. Кондратьєва,144, вул. Г. Крут б.4, вул. Харківська б.23/1,23,25, вул. Харківська б.7, вул. Малиновського б.2, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.60  – обстеження сис - ми опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.118,128(частково), б.122,132,130,114-повністю – погрузка листя.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.