**Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.11.2017**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з опоряджувального ремонту тамбурів входів до під’їздів;

вул. Пушкіна, 55 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду №2.

вул. Іллінська, 10 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Робітнича, 84 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Нахімова, 19; вул. Засумська, 12А; вул. Котляревського, 2/2 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\*; вул. Героїв Крут, 70б, кв.\* – відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.\* – ремонт рушниковисушувачу;

вул. Героїв Крут, 82б, кв.\*; вул. Героїв Крут, 84б, кв.\* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 894а, кв.\* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 76, кв.\*; вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*; пр. М.Лушпи, 40, кв.\*; вул. Героїв Крут, 64, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Лермонтова, 1А, під’їзд 2; вул. Металургів, 17 , під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.\* – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 7, кв.\*; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1-2 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.\*; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, кв.\*; вул. Холодногірська, 31, кв.\* – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.\* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 49, кв.\*; вул. Холодногірська, 45, кв.\*; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд1-2 – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»**

Пл. Горького, 5 – виконані роботи з відновлення комунального електропостачання в будинку, заміна проводу;

вул. Супруна, 12/1 – проведено обстеження на стороннє підключення до квартирного лічильника електроенергії- сторонніх підключень не виявлено;

пр. Шевченка, 9 –здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – проведено обстеження каналізаційних мереж у підвалі будинку, виявлено протікання, проводяться ремонтні роботи;

вул. Привокзальна, 35 – проведено ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуска, протікання усунено;

пров. Інститутський, 4, кв.\* – обстежено трубопровід каналізаційної мережі в квартирі, протікання не виявлено;

пров. З.Красовицького, 7, кв.\* – виконані роботи з заміни корінного крану мережі гарячого водопостачання у кв.\*;

вул. Супруна, 34 – проведено обстеження мереж холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Горького, 5А; вул. Бельгійська, 2; пров. Суджанський, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Рибалка, 4, 6, 8 – виконані роботи з вивезення листви;

просп. Шевченка, 7, 11, 9, 18, 28 – виконані роботи з вивезення листви;

пров. Суджанський, 20 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Новомістенська, 33 – виконані роботи з вивезення листви;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

вул. Новомістенська, 37 – здійснені роботи із ремонту та скління віконних рам;

просп.. Шевченка, 18, ІІ під’їзд – здійснені роботи із ремонту та скління віконних рам;

вул. Супруна, 10, ІІІ під’їзд – здійснені роботи із ремонту віконної рами, відремонтовано;

вул. Супруна, 32/1, ІІ під’їзд – проведено роботи з ремонту машинного приміщення.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Г.Кондратьєва, б.183; вул. І.Сірка, б.18; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б. 6/2; вул. Харківська, б. 6; вул. Г.Крут, б.6, б.4; вул. Прокоф`єва, б.12 , вул. Петропавлівська, б.123 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б. 9, б.7, б.39, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12, б.25 – відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.12, б.22; вул. Г.Кондратьєва, б.211, б.12 – ремонт та ревізія електрощита;

вул. Заливна, б.29, 31; вул. Г.Крут, б.4; вул. Г.Крут, б.26, б.6; вул. Харківська, б.7; просп. М.Лушпи, б.39/1, б.47, б.49, б.55, б.57 – відключення та відновлення опалення згідно телефонограми від ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Заливна, б.29, 31 – усунено протікання системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.144, б.143; вул. Шишкарівська, б.2. – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська, б. 22/1; просп. М. Лушпи, б. 43/1 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.24; просп. М.Лушпи, б.51, б.49 – відновлено циркуляцію;

пр М.Лушпи, б.39/1; вул. Прокоф`єва, б.24 – обстеження системи опалення;

вул. Маяковського, б.6, б.8; вул. Петропавлівська, б.129, б.127;
вул. З. Космодемьянської, б.6 – вивіз гілля, листя.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та ремонтні роботи запірної арматури мережі ХВП;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження та прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та зварювальніі роботи мережі опалення в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено обстеження та налагодження режиму роботи мережі опалення в житловому будинку;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагодження режиму роботи мережі опалення в житловому будинку;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження стану перил в під’їзді житлового будинку;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено обстеження та ремонтні роботи запірної арматури мережі ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено обстеження та заміна запірної арматури мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження та ремонтні роботи по усуненню протікання рушникопідсушувача в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та ремонтні роботи системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження електромережі та відновлення роботи освітлення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення до мережі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження електромережі та відновлення роботи комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі та відновлення роботи освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 41, 45, 47; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 57; пр. Курський, б. 39, 45, 47, 131; вул. Новорічна, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна. б. 3 – визначення обсягів необхідних робіт по знаттю дерев’яної підлоги для проведення заміни трубопроводу холодного водопостачання в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №\* (заміна стояків в квартирі); пр. Курський. б. 39, кв. №\* (заміна труб в квартирі); вул. Ковпака, б. 47, кв. №\* (заміна корінних кранів); пр. Курський. б. 45, кв. №\* (заміна стояків в квартирі) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію крану Маєвського в квартирі. Проведена заміна крану, течію усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №\* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №\* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №\* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №\* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – встановили лампочки в 1-му під’їзді на 4-му та 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №\* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).