Оперативний звіт за 13.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Нахімова, 19 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/2А – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Іллінська, 12; 12/1; 12/2 – виконано роботи  з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. В.Чорновола, 78 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                     КП «Міськводоканал»;

вул. Н.р.Стрілка, 32 – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Д.Галицького, 53; вул. Нахімова, 19; вул. Першотравнева, 33;                   вул. Засумська, 16/Б – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/2А – виконано частковий ремонт мережі опалення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська,31, під’їзд 1; Металургів, 24, кв.***;                                        вул. Лермонтова,  17,кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17,під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17,кв.*** – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6,кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,45,кв.*** – відновлення  мережі  опалення;

вул. І.Виговського,6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Реміснича, 19,кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Реміснича, 12/1,кв.***;                                            вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – заміна ділянки мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – заміна вентилю;

вул. Харківська, 24, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – заміна ділянки водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд  – ремонт дощової мережі;

пр. М. Лушпи, 32, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 45, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 55;   вул. Г. Чибісова, б. 8, 20; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака, б. 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VII під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 20 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* (Vповерх) – проведено обстеження та визначено обсяги необхідних робіт по відновленню комунальної ел/енергії в житловому будинку;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18 – виконані роботи по встановленню світильників при вході в під’їзд та на 1-му поверсі;

вул. Супруна, 32/1 – проведені роботи з заміни світильника  при вході в під’їзд №1, заміна патрона та вимикача;

пров. З.Красовицького, 5 кв.** – проведені роботи по заміні радіатора в квартири, протікання усунено, опалення відновлено;

вул. Троїцька, 17 кв.** – проведені ремонтні роботи по встановленню хомута на рушниковисушувача, протікання усунено;

вул. Новомістенська, 4 кв.** – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Новомістенська, 35, вул. Новомістенська, 1, вул. Горького, 23/1,                       вул. Леваневського, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 30 кв. –  обстежено каналізаційні мережі в підвальному приміщенні, виявлено протікання з кв.**, вирішено проводити заміну каналізаційного стояка, мешканці проводять ремонтні роботи самостійно;

вул. Бельгійська, 19 кв.** – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

пров. Інститутський, 5 кв.** – проведені ремонтні роботи по встановленню хомута на мережі опалення, протікання усунено;

пров З.Красовицького, 9 кв. ** – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Леваневського, 22 – виконано ремонт люка виходу на покрівлю;

просп.. Шевченка, 13 – виконано ремонт дверей в тамбур;

вул. Горького, 41 – виконано скління  віконних рам в під’їзді.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 58 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пер. Карбишева, буд. 124 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 29 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12(нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29, під. № 1; вул. Богуна, буд. 2/1, під. № 2 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.114, просп. М.Лушпи б.55, вул. Гамалія б.27, вул. О.Олеся б.5, вул. Кузнечна б.5, вул. Г.Кондратьєва б.126, вул. Соборна б. 19,                   вул. Петропавлівська б.76 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.23, просп. М.Лушпи б.7, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9 Травня б.4, просп. М.Лушпи б.29, вул. Заливна б.35, просп. М.Лушпи  б.39/1,вул. Харківська б.3 – відновлення освітлення;

просп. М.Лушпи б.39,б.29,б.7, вул. Г.Кондратьєва б.130,                                         вул. Г.Кондратьєва б.54, вул. Г.Кондратьєва б.16,                                                        вул. Петропавлівська б.96, вул. Харківська б.1/1, вул. Прокоф`єва б.30 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

просп. М.Лушпи б.57, вул. Г.Крут,б.20, вул. Г.Кондратьєва б.19,б.48,                       вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б.8,б.1/1, вул. Прокоф`єва б.24/Б – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Шишкарівська б.15 – ревізія електропостачання насосу;

вул. Заливна б.31/А, вул. Г. Кондратьєва б.144 – ремонт в електрощитовій;

вул. Прокоф`єва б.24/Б – 2п.м. – заміна мережі ГВП;

вул. Прокоф`єва б.24, Харківська б.3 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;

просп. М.Лушпи б.7 – ремонт вхідних дверей;

вул. Харківська б.25,б.23,б.6/1,б.6/2,б.8,б.14,  вул. Даргомижського б.3,б.5 – вивіз сміття;

просп. М.Лушпи б.7,  вул. І. Сірка б.37 – прибирання підвальних приміщень.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.