Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

вул. Б.Шлях, 5/А – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Б.Шлях, 3 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Д.Галицького, 53 – розпочато роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Засумська, 5 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Засумська, 11 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання мережі;

вул. Д.Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання мережі;

вул. Д.Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Засумська, 11 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з системи;

вул. Б.Шлях, 23 – обстежено мережу опалення – надано роз’яснення мешканцям;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання – установлено хомут;

вул. Засумська, 12Г – виконано відключення та включення гарячого водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 11 – усунено протікання запірної арматури мережі гарячого водопостачання – замінено вентиль;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення на 2 поверсі будинку;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження ел.лічильника для виявлення сторонніх підключень по зверненню мешканців, сторонніх підключень не виявлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 74, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, 1під.; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Праці 39, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 13, під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т.Шевченка, 1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т. Шевченка, 3– виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (замінено патрон та лампочку);

вул. Горького, 38/А – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (замінено лампочку на 1 поверсі);

вул. Троїцька, 41 – забита дворова каналізація, передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (замінено лампочки при вході до 1під’їзду);

вул. Супруна, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна вимикача);

пров. З.Красовицького, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу та по заміні ділянки трубопроводу каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Петропавлівська, б.90; вул. Рилєєва, б.2; вул. Кооперативна, б.4; вул. Г Кондратьєва, б.143; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б. 7; вул. 9 Травня, б.4; пр. М.Лушпи, б. 15 – відновлено циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б. 15, б.55; вул. О. Аніщенко, б.1; вул. Шишкарівська, б.15 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.7 (3шт.), б.1 (4шт.) – заміна запірної арматури на мережі ГВП;

вул. Харківська, б.6/1 (4п.м.), б.1 (1п.м.) – заміна мережі ГВП;

вул. Харківська, б.26/1, б.14, б.1, б.1/1; вул. 2 Харківська, б.6;
вул. Г. Кондратьєва, б.165/135; вул. Гамалія, б. 31; вул. Г. Кондратьєва, б.138, б.19, б.110; пр. М .Лушпи, б.15 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва, б.36, б.19, б.48; вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9, б.39, б.7, б.23; вул. І.Сірка, б.18; вул. Харківська, б.1, б.7, б.6/2; вул. Заливна, б.29, б.31; вул. Г. Кондратьєва, б.167/1, б.189; вул. О.Олеся, б.4; вул. Воскресенська, б.15; вул. Перекопська, б.12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. О. Аніщенко, б.2; вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.25 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 2-га Староріченська, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 13 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39; вул. Р. Атаманюка, б. 69; вул. Ковпака, б. 31, 41; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16 (І під.) – проведений ремонт дерев’яної підлоги в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 13 (ІІ під.) між 1-м та 2-м поверхом – проведений ремонт дерев’яної підлоги в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – встановили лампочки в 3-му під’їзді на 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37 кв.* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Ковпака, б. 43 кв.* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 6/1, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).