Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 39 – виконано фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Іллінська,  35 – розпочато фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Перемоги, 2 – відновлення цегляної кладки у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 34, 69, 35 – проведено огляд дитячих майданчиків;

вул. Іллінська, 35 – проведено огляд дитячого майданчика;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено трубопровід мережі ливневої  каналізації;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Праці, 37 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 12/1 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Д.Галицького, 53 – проведено огляд електрощита по зверненню заявника;

вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено запобіжник в електрощитовій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул.Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – ремонт сифону;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1, 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; просп. Шевченко, 4, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Л Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. І.Виговського, 6, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – проведені ремонтні  роботи мережі каналізації;

вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Металургів, 3, (офіс); вул. Металургів, 15, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2 – відновлення роботи  ліфтів

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 3/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 1; вул. Привокзальна, 3; вул. Леваневського, 26;              вул. Горького, 40 – засмічення дворової каналізації, передано до                              КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи дверей на другому та третьому поверхах.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.28/1; вул. Г.Кондратьєва, б.165/13; вул. Прокоф’єва, б.10; вул. Петропавлівська, б.96 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.23/1, б.8; пр. М.Лушпи, б.39, б.47, б.9; вул. Сірка, б.35, 37 – прочищення мережі зливової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Харківська, б.7 – обстеження с-ми ГВП;

вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.4; вул. Федько, б.7 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Г.Крут, б.4; вул. Кузнечна, б.4 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.26/1, 25; вул. Прокоф’єва, б.12, б.30; вул. Г.Кондратьєва, б.4; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Береста, б.9  –  відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Харківська, б.9 – ремонт в електрощитовій;

вул. Заливна, б.9-1 шт.; вул. М. Лушпи, б.7-1 шт.; вул. Прокоф’єва, б.22-1 шт.; б.36-1 шт.; пр. М. Лушпи, б.7-1 шт. – ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. Заливна, б.13, під.6, 15 шт.(5,3 м²) – скління сходових клітин;

пр. М. Лушпи, б.23 – вивіз листя, гілля з прибуд. території  ж/б.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16; вул. Лінійна, буд. 11; просп. М.Лушпи, буд. 10; вул. Харківська, буд. 42; вул. Харківська, буд. 40/1; вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 26; вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження та усунено протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд.10 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження та ремонтні роботи  електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження роботи мережі зливової каналізації;

вул. С Табали, буд. 52/А – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б; вул. Н. Сироватська, буд. 69; вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25; просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б; вул. Харківська, буд. 58/В; вул. Харківська, буд. 58/Г; вул. І. Сірка, буд. 31; вул. Харківська, буд. 43; вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 53, 155; вул. Ковпака, б. 15, 41, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 27, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 18 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 55, (ІІІ під.) – проведені  роботи по ремонту ганку входу в під’їзд в житловому будинку;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15 – проведені роботи по ремонту дерев’яних дверей входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 15, (9 поверх) – проведені роботи по ремонту дверей виходу на загальний балкон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі перед лічильником обліку води. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Перекрито водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт гаряче водопостачання було відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 47, кв. №* - відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).