Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул.  Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул.  Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул.  Супруна, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано консультації мешканцям;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Набережна р. Стрілка, 28 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника – надано консультації мешканцям, необхідно проводити внутрішньо квартирні роботи;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено холодне водопостачання у квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі – замінено пробки;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Супруна, 13 – відновлено електропостачання/освітлення – замінено автомати;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення – замінено автомати.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут,62, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. І.Сірка, 45, кв.* – ремонт сифону;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.*; пр. М.Лушпи, 40, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17; вул. Праці, 32 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Реміснича, 10; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1; вул. Холодногірська, 45, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2 Залізнична, 22/а – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, 9, 5; пров. І.Дерев’янка, 7; вул. Новомістенська, 29; пров. Інститутський, 7; вул. Привокзальна, 35 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 23 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 12 виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Інститутський, 7 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 21 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 36 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Суджанський, 20 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 43 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 9 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Г. Кондратьєва, б.126; вул. Петропавлівська, б.117 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.29 – відновлено холодне водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Харківська, б.7 – обстеження с-ми ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.16 – перепаковано кран на радіаторі;

пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Заливна, б.13 – відновлення циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.4; вул. Федько, б.7 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. О. Аніщенко, б.1 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Заливна, б.13 – відновлення комунального освітлення;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 (40 м/п) – замінено систему ГВП;

вул. О.Береста, б.9 (20 м/п) – заміна к/з системи;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 (24 шт.) – замінено крани ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.148 (19 м/п); вул. Харківська, б.26/1 (345 м/п) – герметизація стиків панелей;

вул. Соборна, б.25, 27, 38, 19; вул. Воскресенська, б.14; вул. О.Олеся, б.1, 5; вул. Шишкарівська, б.11, 15; вул. Г.Кондратьєва, б.50, 38, 36, 35, 37;                              вул. Петропавлівська, б.109, 107, 103, 101, 93, 76 (5, 9 поверховий), 96, 98 Ж, Д; вул. О.Береста, б.5, 9; вул. Г.Небесної Сотні, б.7 (листя – 16 м³,                гілля – 8м³) – вивіз листя, гілля з прибуд. території ж/б.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 38; вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58А; вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по відкачуванню каналізаційних стоків та ремонт мережі каналізації в підвальному приміщенні;

пров. Карбишева, буд. 104; вул. Охтирська, буд. 25; вул. Серпнева, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Паркова, буд. 1;  вул. Охтирська, буд. 42; вул. Н. Сироватська, буд. 66; пр. 3-й Парковий, буд. 6 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено хлорування підвального приміщення;

вул. Борова, буд. 47; вул. Охтирська буд. 19; вул. І. Сірка, буд. 15; вул. Охтирська, буд. 20 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд.20; вул. І. Сірка, буд. 23; вул. Харківська, буд. 58/А; вул. Р. Корсакова, буд. 28; вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та ремонтні роботи  електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження причин незадовільного режиму роботи мережі ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження та  зварювальні роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33; вул. Харківська, буд. 41; вул. СКД, буд. 12; вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 57;
вул. Л. Українки, б. 14, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 18 – закінчені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський. б. 43 (ІІІ під.) – виконуються роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).