Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2, 17 – проведено огляд дитячих майданчиків;

пров. Гетьманський, 14 – проведено огляд дитячого майданчика;

вул. Нахімова, 36, 38 – проведено огляд дитячих майданчиків;

вул. Б.Шлях, 38, 61, 53, 43 – проведено огляд дитячих майданчиків;

вул. Косівщинська, 96/1 – 96/4 – проведено огляд дитячих майданчиків;

вул. Супруна, 13 – проведено огляд дитячого майданчика;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу ливневої каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи по заміні запірної арматури (засувки) у підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Степененківська, 20, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Реміснича, 19, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 34, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 45, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1, 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 19 – виконано  обстеження димовентканалів;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Псільська, 24/А – виконано ремонтні роботи засувки, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 49 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б.1, 3, 25; вул. Заливна, б.7, 13, 9; вул. Г.Крут, б.4; пр. М.Лушпи, б.25, 23; вул. Кооперативна, б.4 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.29 – відновлено холодне водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Харківська, б.7 – обстеження системи ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.16 – перепаковано кран на радіаторі;

вул. Заливна, б.9 (2 шт.) – заміна кранів опалення;

вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Заливна, б.15 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Прокоф`єва, б.22; пр. М.Лушпи, б.23;                           вул. Г.Кондратьєва, б.122 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.36 – відновлення комунального освітлення;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 (20 м/п.) – замінено систему ГВП;

вул. І.Сірка, б.35 – встановлення замків в машинному приміщенні;

вул. І.Сірка, б.35 – ремонт коньків на покрівлі;

пр. М.Лушпи, б.47 – закріплення заліза на покрівлі;

вул. Огарьова, б.2/1, 3, 4; вул. Г.Кондратьєва, б.46, 48; вул. Маяковського, б.6, 8, 12; вул. З.Космодем`янської, б.2, 6, 8, 5, 7; вул. Петропавлівська, б.123, 127, 129; вул. 20 років Перемоги, 3/А
(листя – 34 м³, гілля – 16м³)  – навантажування сміття сумісно з «А-Муссон».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 14; вул. І. Сірка, буд. 17; просп. М. Лушпи, буд. 12; пл. Пришибська, буд. 15/1; вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено прибирання сухого дерева , що знаходилося на прибудинковій території;

вул. Менделеєва, буд. 4; вул. Охтирська, буд. 40; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Н.Сироватська, буд. 57; вул. Миру, буд. 21; вул. Глінки, буд. 11; вул. Р.Корсакова, буд. 8; просп. М.Лушпи, буд. 20/1; вул. І. Сірка, буд. 15; вул. К. Зеленко, буд. 14; вул. СКД, буд. 9 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено позачергове прибирання підвального приміщення;

вул. Охтирська, буд. 42; вул. Н. Сироватська, буд. 66; вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. С. Табали, буд. 70/1; вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та ремонтні роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф'єва, буд. 31; вул. Харківська, буд. 92 – проведено обстеження та ремонтні роботи покрівлі житлового будинку;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання запірної арматури мережі ХВП на технічному поверсі;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29; вул. І. Сірка, буд. 31; пл. Пришибська, буд. 15/1; вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження причин відсутності циркуляції мережі ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37, 39, 55; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 51; вул. Л. Українки, б. 4, 14, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – закінчені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 55, кв.* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Л. Українки, б. 4, кв.* (заміна корінного крану на ГВП); пр. Курський, б. 39, кв.* (заміна корінних кранів на ГВП та ХВП); вул. Л. Українки, б. 25, кв.* (заміна корінного крану на ГВП); пр. Курський, б. 37, кв.* (заміна корінного крану на ГВП) – проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в перекритті між 2-м та 3-м під’їздами. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка. б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 49, кв.* – проведена заміна 2-х пакетників на автомати, освітлення в кватирах відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).