Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – проводяться роботи з ремонту покрівлі;

просп. Т.Шевченка, 10 – огороджено аварійну ділянку в місцях можливого падіння цегли з аварійної стіни будинку;

вул. Іллінська, 1 – проведено огляд аварійного балкону заявника, огороджено небезпечну ділянку;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження входу до під’їзду №1 для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження цоколю будинку для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. Засумська, 5, 12/А, 12/Г, 16/5 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Я.Мудрого, 5 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Праці, 37 – проведено огляд підвального приміщення для необхідності проведення прибирання;

вул. Люблінська, 20 – проведено огляд підвального приміщення для необхідності проведення прибирання;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – демонтаж огорожі;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – заміна кульового крану;

вул.І.Сірка, 45, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – заміна гнучкого шлангу.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                 вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Праці, 34, під’їзд 1-6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 2;
вул. Металургів, 26, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційного трубопроводу;

вул. Рибалка, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 6, 14; пр-т. Т.Шевченка, 1, 14, 9, 11 – виконано роботи по завезенню піску на дитячі майданчики;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 43 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Суджанський, 8 – виконано обстеження на сторонні підключення;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.9, 11, 13/А; вул. І.Сірка, б.37; вул. Аніщенка, б.1;
вул. Харківська, б.8; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Кооперативна, б.4; вул. Даргомижського, б.3 – прочищення каналізації;

вул. Г.Крут, б.18 (1 м/п) – заміна с-ми ХВП;

вул. І.Сірка, б.2 (2 м/п) – заміна с-ми опалення;

вул. Прокоф`єва, б.36 – відновлення циркуляції;

вул. Заливна, б.7, 29; вул. Харківська, б.23, 9, 23/1, 25; пр. М.Лушпи, б.7;                вул. Прокоф`єва, б.24/Б, 24; вул. Г.Крут, б.26 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Заливна, б.7, 29; вул. Харківська, б.23, 23/1; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва б.24/Б – відновлення комунальної ел.енергії;

пр. М.Лушпи, б.23, 29, 31, 39 (частково) – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Г.Крут, б.20 (1м куб.); вул. І.Сірка, б.37 (2,25 м куб.), б.35 (0,75м куб.) – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. Богуна, буд. 16 (нежитлове приміщення); вул. Богуна, буд. 5; вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено обстеження димовентканалу;

вул. Харківська, буд.58/Г – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд.16; вул. Харківська, буд.33; вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21; вул. І.Сірка, буд. 15; вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 7; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та ремонтні роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33; вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження та ремонтні роботи  електромережі комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 103/1, 133; вул. Ковпака, б. 13, 14, 47, 55;                    вул. Р. Атаманюка, б. 33, 67, 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – проведені роботи по встановленню металевих дверей в будці виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.). Проведений ремонт цегляної кладки в житловому будинку;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – встановили лампочку при вході в                     1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – встановили 2 лампочки в 4-му під’їзді на                      1-му та 6-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв.* – встановили лампочку при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведені роботи по ремонту вимикача та встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).