Оперативний звіт по виконаних роботах за 18–20.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – проводяться роботи з ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження опоряджувального ремонту входів до під’їздів;

вул. Д.Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Роменська, 88 – надано роз’яснення щодо відсутності гарячої води – ремонтні роботи на котельні;

вул. Іллінська, 49 – надано роз’яснення щодо відсутності гарячої води – ремонтні роботи на котельні;

вул. Засумська, 11 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 59 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у тепловому пункті;

вул. Іллінська, 12/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – забивання отворів;

пр. М.Лушпи, 38, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Інтенаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;вул. Героїв Крут, 40, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. І. Виговського, 14, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1-4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 15, кв.*; вул. Металургів, 5, кв.* – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по обстеженню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 23, 26; вул. Новомістенська, 27; вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по обстеженню лічильників електроенергії сумісно з представниками ТОВ «Сумиобленерго»;

вул. Супруна, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунальної електроенергії;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 38/А – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 26 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 51 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 32/1; вул. Бельгійська, 19 – виконано роботи по покосу трави на прибудинкових територіях;

пр-т. Т.Шевченка, 21 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12 – засмічення дворової каналізації, передано до                            КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по ревізії електрощитової.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.35; вул. Гамалія, б.1; вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Харківська, б.6/2, б.26/1; вул. Г.Кондратьєва, б.35, б.211; вул. Заливна, б.13 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.8 (2 м/п) – заміна с-ми ГВП;

пр. М.Лушпи, б.31 (4 м/п) – заміна с-ми  теплопостачання;

пр. М.Лушпи, б.31 (2 шт.) – заміна кранів на с-мі теплопостачання;

пр. М.Лушпи, б.9, б.29; вул. Харківська, б.6/2 – прочищення зливової каналізації;

вул. Г.Крут, б.18; пр. М.Лушпи, б.31 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф’єва, б 30 – злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Харківська, б. 23/1; вул. Г.Кондратьєва, б.110; вул. Г.Крут, б.26;                  вул. Малиновського, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.37 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська, б.7; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Заливна, б.13; вул. Г.Крут, б.26; вул. Г.Кондратьєва, б.132, б.36; вул. Лебединська, б.6; вул. Береста, б.2/1 – відновлення комунальної ел.енергії;

вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.55 – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Заливна, б.1 (0,5 м³); вул. І.Сірка б.11 (0,75 м³), б.18 (0,75 м³); пр. М.Лушпи б.7 (1 м³); вул. Харківська б.25 (0,5 м³), б.23 (0,5 м³) – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.15; вул. Охтирська, буд. 16; вул. Харківська, буд. 40/2; вул. Прокоф'єва, буд. 3 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38; вул. Охтирська, буд. 44; вул. Харківська, буд. 30/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника; вул. К. Зеленко, буд. 12; вул. СКД, буд. 3/3; вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Миру, буд. 5; вул. СКД, буд. 12; вул. Прокоф'єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.15 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 5; вул. Харківська, буд. 44 –-виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.62; вул. Харківська, буд. 100; вул. Харківська, буд. 39; вул. Серпнева, буд. 5; вул. Охтирська, буд. 9; вул. Н. Сироватська, буд. 37; вул. Серпнева, буд. 14; просп. М. Лушпи, буд. 10; вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.58/В  –  виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3; вул. Охтирська, буд. 3; вул. Лінійна, буд. 12; вул. Прокоф'єва, буд. 3; вул. Р. Корсакова, буд.30; вул. Охтирська, буд. 16; вул. Миру, буд. 9; вул. Водна, буд. 65/; вул. Харківська, буд.40/2 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 – проведено обстеження режиму роботи мережі ДВК;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження пошкоджених електромереж на прибудинковій території;

вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено обстеження причин недостатнього напору мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33; вул. Харківська, буд. 38; просп. М. Лушпи, буд. 10; вул. СКД, буд. 34; вул. Прокоф'єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження стану міжпанельних швів житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження стану покрівлі житлового будинку;

просп. М. Лушпи, буд. 19; вул. Харківська, буд. 40/2; вул. СКД, буд.42; вул. Харківська, буд. 38; вул. Охтирська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1, 127, 131, 133; вул. Ковпака, б. 15, 31, 41, 47; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 41, 67, 69, 59; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведена заміна згону, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 8, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки на              1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 10, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв.* –  встановили лампочку та відремонтували вимикач в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).