Оперативний звіт за 12.06.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їзду №2;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. В.Чорновола, 55 – проведено огляд входів до підвального приміщення та приямків для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження покрівлі та оголовків димовентиляційних каналів для встановлення необхідності виконання ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження покрівлі та мережі ливневої  каналізації для встановлення необхідності виконання ремонтних робіт;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 23 – усунено протікання корінного крана у квартирі заявника;

просп. Т.Шевченка, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 49 – виконано відключення та включення холодної і гарячої води для проведення внутрішньо квартирних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 32,під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Н. Холодногірська, 10,під’їзд 2-3 – прочищення  каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 25,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10,під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26,під’їзд 2; вул. Реміснича, 31,під’їзд 1; вул. Металургів, 14,під’їзд 3 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а. кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 43, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – заміна ділянки мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44. кв.*,  вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1, 131; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 13, 57; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 22 – продовжуються роботи по ремонту ДВК в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 – завершені роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 2 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16а (І під.) – завершені роботи по заміні дощок на лавці;

вул. Р. Атаманюка, б. 11, 14; пров. Л. Українки, б. 1, 3; вул. Л. Українки, б. 2 – проведені роботи по покосу придомової території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі гарячого водопостачання в підвалі. Проведена заміна вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку. Підтягнули муфту, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Виконані роботи  ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 37, вул. Леваневського, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, 35, вул. Новомістенська, 33, вул. Леваневського, 4  – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по відкачуванню стоків в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 28, вул. Супруна, 9 – виконано роботи по трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 23/1, 36, 38, вул. Бельгійська, 18, вул. Супруна, 3/1,                     вул. Супруна, 9, – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 23 – виконано ремонті роботи на трубопроводі каналізаційної мережі.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД , буд.40, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.46, вул. Харківська, буд.31, вул. К. Зеленко, буд.5 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.38 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2, вул. Миру, буд.32 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд.2 – проведено обстеження покрівлі житлового будинку;

вул. Охтирська, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.31, вул. СКД , буд.12  – проведено обстеження причин відсутності ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. СКД , буд.12 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5, вул. Харківська , буд.58/Б, вул. Харківська , буд.58/Г,

вул. СКД , буд.50, вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Лінійна, буд.11, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 98 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд.38 – проведено ревізію електорощитка.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.25,9,23,23/1, вул. Прокоф’єва,32/а – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.7, пр.  М.Лушпи б.23– відновлення  циркуляції;

вул. Харківська,14, вул. Харківська,7,3, пр.М.Лушпиб.43/1, 9 , вул. І. Сірка 2,                       вул. Інтернаціоналістів, 4, Прокоф’єва 36 – відключення ХВС,ГВС для виконання ремонтних робіт;

вул. Харківська б. 3/а, б.7/а, вул. Соборна б.27,вул. Г. Кондратьєва б.48,                      вул. Харківська б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська,7,  вул. Інтернаціоналістів,4, вул. Харківська,14, вул. Харківська,1 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Сірка б.18, пр. М.Лушпи б.15,б.7,б.9,        вул. Харківська б.7 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.25,б.8/3,     вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Кооперативна б.6, вул. Гамалія б.36/1 – усунено протікання  на с-ми ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.143, 145 (частково), б.110 (повністю), вул. Г. Крут б.20,18,16,12,10,6,4, пр. М. Лушпи б.47,49 – покіс трави;

вул. Заливна б.9- під. 1,2,3 – ремонт під`їзду;

вул. Заливна б.27 – 112 м кв, б.31- 101,6 м кв.,   пр. М.Лушпи б.55- 148,3 м кв., вул. Г.Крут б.10- 112м кв., вул. Харківська б.23/1- 142,1 м кв., вул. Г.Кондратьєва б.154 – 318,1 м кв., б.165/135- 82,6 м кв – ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.