Оперативний звіт по виконаних роботах за 20 – 21.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Горького, 2 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Праці, 31 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Праці, 37 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Роменська, 88 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Роменська, 90 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Роменська, 92 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Б.Шлях, 53 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – замінено корінний кран мережі гарячого водопостачання для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Нахімова, 36 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомат;

вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено огляд дитячого майданчика;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження козирка над входом до під’їзду № 6;

вул. Декабристів, 125 – виконано демонтування аварійних козирків над входами до під’їздів № 1, 4;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – проведено фарбування дитячого майданчика;

вул. Першотравнева, 22 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Першотравнева, 26 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано викачування каналізації з підвального приміщення;

вул. Котляревського, 3/1– проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника, встановлено причини протікання та їх усунено;

вул. Котляревського, 2/2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, необхідне проведення внутрішньо квартирні роботи, надано консультації мешканцям;

вул. Д.Галицького, 69 – відключено/включено мережу холодного водопостачання та замінено корінний кран  у квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – відключено/включено мережу холодного водопостачання та замінено корінний кран  у квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – виконано відключення електропостачання на квартиру по зверненню заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г.Крут, 70/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г.Крут, 68/б, кв.*; вул. Г.Крут, 70/б, кв.*; вул. Г.Крут, 74/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.* – відключення і включення водопостачання по заявкам мешканців;

вул. Г.Крут, 62, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Г.Крут, 80/б, кв.* – ремонт вентиля г/в;

вул. Г.Крут, 72, кв.*; вул. Г.Крут, 38, кв.* – ремонт трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Г.Крут, 54, кв.*; вул. Г.Крут, 68/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут, 36, 38, 42, 44; вул. І.Сірка, 15 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

вул. Г.Крут, 46, 2-й п.; пр. М.Лушпи, 24, 3-й п. – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 15 – заміна ділянки трубопроводу каналізації;

пр. М.Лушпи, 30, кв.* – ремонт змивного бака унітаза;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 1-й п.; вул. Г.Крут, 62, 1-п.; вул. Г.Крут, 76, 1-й п.; вул. Г.Крут, 44, 4-й п.; вул. Інтернаціоналістів, 20, 3-й п. – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут, 36, 38, 42, 44; вул. І.Сірка, 15 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3, 4; вул. Холодногірська, 39, кв.*** – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10, кв.*** – відновлення  комунального  освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення роботи  ліфтів.

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 7, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                       вул. Реміснича, 15, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 1-2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 1-2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т.Шевченка, 3 – виконано зварювальні роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 22, 9; вул. Привокзальна, 3, 12; вул. Леваневського, 
4, 12 – виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по відновленню роботи циркуляційного насосу;

вул. Бельгійська, 23; вул. Рибалко, 8; вул. Горького, 23/1;                                        вул. Леваневського, 4; пр-т. Т.Шевченка, 21 – виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 17 – засмічення дворової каналізації, передано до                             КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 14; вул. Горького, 40 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Даргомижського, б.7; вул. Прокоф`єва, б.8. – дворова к/з;

вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Соборна, б.27; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

пр. М.Лушпи, б.15; вул. Харківська, б.25 – відновлення циркуляції;

вул. Заливна, 1 (15 м/п) – заміна ділянки труби на мережі ХВП;

вул. Харківська, 3 (2 м/п) – заміна системи опалення;

вул. Заливна, 13; вул. Харківська, 26/1 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Гамалія, б.19 – розпил дерева та вивіз;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/78, 165/126, 165/10 (повністю), 165/134 (частково) – покіс прибудинкової території;

вул. Петропавлівська, б.123, 129; вул. Зої Космодем`янської, б.2;
вул. 20 р. Перемоги, б.3/А; вул. Г.Кондратьєва, б.211/1 (4 м³); вул. Г.Кондратьєва, б.46; вул. О.Олеся, б.5; вул. Петропавлівська, б.93, 106; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Шишкарівська, б.15 (4 м³) – завіз піску на прибудинкову територію;

вул. Гамалія, б.31; вул. Г.Кондратьєва, б.145 – прочищення каналізаційної системи.

вул. Прокоф’єва, 32/А, 36; вул. Заливна, 13, кв.*; вул. Заливна, 31, кв.*; вул. Сірка, 18, кв. *; вул. Прокоф’єва, 8, кв. *; вул. Даргомижського, 7, кв * – прочищення каналізаційної системи;

вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. І.Сірка, 18; вул. Харківська, 25; вул. Заливна, 31; пр. М.Лушпи, 7 – відновлення циркуляції;

вул. Заливна, 1 (15 м/п) – заміна ділянки труби  на мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, 24/Б, кв.*; пр. М.Лушпи, 43/1, кв.*; вул. І.Сірка, 18, кв.*; вул. Прокоф’єва, 36, кв.*; вул. Прокоф’єва, 36, кв.*; вул. Харьківська, 3, кв.* – відключення та відновлення водопостачання для проведення рем. робіт;

вул. Прокоф’єва, 22; вул. Заливна, 11; вул. Харківська, 9;
 вул. І.Сірка, 18; – відновлено комунальну ел. енергію;

вул. Петропавлівська, б. 123, 127, 129; вул. З.Космодем`янської, б.2, 4, 6, 8 (7, 5-частково) – покос прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва, б.187, 185, 183, 189, 191 – (4 м³) – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд.30; вул. І. Сірка, буд.15; вул. Н. Сироватська,
буд.69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. Глінки, буд.11; вул. Серпнева, буд.14; вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 16 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено прочищення мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16; вул. Серпнева, буд.5 – проведено обстеження причин відсутності ХВП і ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.18 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.52/А – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.43 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.14; вул. СКД, буд.40; вул. Харківська, буд.38; вул. СКД, буд.50; вул. СКД, буд.1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та ремонт дверей на технічному поверсі;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. М. Вовчок, буд. 15; вул. Харківська, буд. 54; вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та налагодження роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31; вул. Охтирська, буд. 27 – проведено ремонт поверхового електорощитка;

вул. Миру, буд.32; пл. Пришибська, буд.15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.21; вул. Миру, буд.38; вул. Н. Сироватська, буд.69 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено прочищення мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 19; вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження причин відсутності ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.31; вул. СКД, буд.3/3; вул. Прокоф'єва, буд. 25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. СКД, буд.21; вул. С. Табали,
буд. 52/А – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30; вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі зливової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд.22 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30; вул. СКД, буд.50; просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Харківська, буд.58/Б; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Лінійна, буд. 11; вул. Лінійна, буд. 13 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Гайдара, буд. 33 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та налагодження роботи електромережі в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, 47, 33, 39, 119, 135; вул. Ковпака, б. 15 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 45 (І під.) – виконані роботи по закладанню прорізів в підвальному приміщенні в житловому будинку;

пр. Курський, б. 51 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський. б. 123, 135 – проведено обстеження покрівлі в житлових будинках;

пр. Курський, б. 135, кв. №*– проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

пр. Курський, б. 119 – проведено обстеження залиття душової кімнати в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 51, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 43; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 43б, 43, 45 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 (І під.) – проведені роботи по ремонту дверей при вході в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – проведений ремонт сходів при вході до під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 45, 47, 43, 53, 51, 55 – виконані роботи по клейовому фарбуванню теплопунктів в житлових будинках;

пр. Курський, б. 51 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 8 – проведений покіс на придомовій території житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – замінили 4-и лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – встановили лампочки в 1-му під’їзді на 4-му та 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* – встановили лампочку при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).