Оперативний звіт за 10.07.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55  – продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Лисенко, 10 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з часткового ремонту приямків;

вул. Д.Галицького, 35 – продовження робіт з заміни випусків мережі каналізації (2 шт.) – земляні роботи;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 55– прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Зв’язківців, 9 – замінено корінний кран мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника – усунено протікання;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено обстеження мережі опалення у квартирі заявника – протікання не виявлено;

вул.. Гетьмана Мазепи, 2 – проведено обстеження мережі електропостачання – надано консультації, що для відновлення освітлення необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання по зверненню заявника – протікання не виявлено;

вул. Роменська, 88 – надано роз’яснення заявнику щодо циркуляції гарячої води;

вул. Д.Галицького, 35 – відновлено гаряче водопостачання;

вул. Робітнича, 84 – проведено заміну корінного крана мережі холодного водопостачання – протікання усунено.

вул. Д.Галицького, 34 – проведено ревізію електрощита.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 21 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 34, вул. Леваневського, 26, вул. Бельгійська, 19,                              пр-т. Т.Шевченка, 7, пров. Інститутський, 5 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 8, вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу, холодне водопостачання відновлено.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, 12, вул. Паркова, 1, вул. Р. Корсакова, 8, вул. Р. Корсакова, 34, вул. Харківська, 43, вул. Харківська, 38, вул. І. Сірка, 21, вул. СКД, 14 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, 22 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, 36, вул. СКД, 50, вул. СКД, 48 – проведено роботи по дезинфекції в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, 52/Б – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, 18, вул. Харківська, 40 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.37 – проведено обстеження причин відсутності напору мережі ГВП;

пр. 3-й Парковий, 6 – проведено обстеження причин відсутності  ХВП;

пр. С. Табали, 52/А – проведено обстеження причин відсутності  ГВП;

вул. Харківська, 46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Менделеєва, 4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г. Крут, 38, кв* – відключення і включення водопостачання по заявкам мешканців;

вул. Г. Крут, 70/а, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г. Крут, 36/в, 2-й підїзд – заміна ділянки трубопроводу каналізації;

вул. Г. Крут, 78, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Г. Крут, 82/а, кв* – ремонт полотенцесушителя;

вул. І. Сірка, 45, кв.*, вул. Г. Крут,68/а, кв. *, вул. Г. Крут,84/а, 2-й п., пр. М. Лушпи,24,1-й п., вул. Інтернаціоналістів,15, 3- й п., вул. Г.Крут,44,кв.*, вул. Г.Крут,36, 2-й п – ремонт трубопроводу водовідведення;

вузлах: вул. Г.Крут,52,54 – ремонт запірної арматури в елеваторних.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 127;вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 27, 53, 59, 69; вул. Л. Українки, б. 4, 6, 25; вул. Ковпака, б. 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 9 – проведені роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, 41, 45, 21/1 – проведені роботи по фарбуванню приміщень теплопунктів в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – розпочаті роботи по ремонту цоколю житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 25 (частково), пр. Курський, б. 39(частково) – проведений покіс на придомовій території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі. Перекрили гаряче водопостачання на стояк, мешканця квартири вище немає вдома. 10.07.2018 р. проведені ремонтні роботи по заміні труб через перекриття. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Г.Крут б.18 кв.*,  Харківська б.26/1 кв.*,  вул. І.Сірка б. 18 кв.*, вул. Заливна б.15 кв.*,  вул. Харківська б.23/1 кв.*,  вул. Заливна б.7, вул. Петропавлівська б. 81, вул. Г.Кондратьєва 183 кв.*,     вул. О.Олеся б.5 кв.*, вул. Гамалія 28 кв*, вул. Петропавлівська б.127 кв.*, вул. Гамалія б.19 кв.*, вул. Петропавлівська б.51 – прочищення к/з с-ми за адресою:.

пр. М. Лушпи б.55- 1 м/п, вул. Харківська б.22/1-1м/п – часткова заміна системи опалення;

пр. М. Лушпи б.55- 4 шт., вул. Харківська б.22/1- 4 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Харківська 23/1, 6/2 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська б.25,7, 26/1, вул. Заливна б.9, вул. Г.Кондратьєва б.143 – відновлено ком. ел. енергію;

вул. Харківська б.7 – ремонт коньків на покрівлі ж/б;

вул. І.Сірка б.37, вул. Харківська б.3 – відновлення циркуляції;

проїзд Даргомижського б.2,4,6, 8,12, вул. Харківська б.6/1,6/2,8,8/2,14 – покіс прибудинкової території;

пр. М. Лушпи б.15 кв.*, вул. Прокоф’єва б.36 кв.*, вул. Прокоф’єва б.2 кв. *, пр. М. Лушпи б.43/2 кв. *, вул. Заливна б.13/А кв. *, вул. Заливна б.31/Б кв. *, вул. Г. Кондратьєва б. 37 кв. * – відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення ремонтних робіт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 26, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 13 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Металургів, 24,під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Н.Холодногірська,  10, під’їзд 2; вул. Холодногірська,  41, під’їзд 1;                   вул. Холодногірська,  51,під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська,  37,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.