Оперативний звіт за 11.07.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55  – продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Лисенко, 10 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – завершено роботи з часткового ремонту приямків;

вул. Д.Галицького, 35 – продовження робіт з заміни випусків мережі каналізації (2 шт.) – земляні роботи;

вул.. Шевченка, 2 – проведено обстеження входів до під’їздів та покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул.. Я.Мудрого, 75 – проведено обстеження зовнішніх цегляних стін;

вул.. Робітнича, 67 – проведено обстеження вимощення та покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Б.Шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

просп. Т.Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 43 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП «Міськводоканал»;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено задовільний тиск холодної води у будинку;

вул. Пушкіна, 20 – проведено герметизацію трубопроводу мережі каналізації – усунено протікання;

вул. Б.Шлях, 23 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

вул. Супруна, 13 – замінено кран мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – усунено протікання;

вул. Засумська, 12а – замінено корінний кран мережі холодного водопостачання – усунено протікання;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання – проведено зварювальні роботи;

вул. Б.Шлях, 61 – проведено заміну корінного крана мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Д.Галицького, 34 – замінено автоматичний вимикач по зверненню заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 32 – замінено вимикач комунальної електроенергії  у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г. Крут,78, кв.* – відключення і включення водопостачання по заявкам мешканців;

вул. І. Сірка,45, кв.*, вул. Г.Крут,38, 5-й п – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М. Лушпи,24, 2-й п – заміна ділянки трубопроводу г/в;

вул. Г. Крут, 80/Б, кв.* – ремонт вентиля х/в;

вул.Г. Крут, 78, кв.* – перепаковка батареї опалення;

вул. Г. Крут, 46, 3-й п – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Г. Крут, 72, 1-й п – ремонт трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Г. Крут, 76, 3-й п., вул. Інтернаціоналістів, 15, 5 –й п, вул.  Г. Крут, 42, 3-й п., вул. Г. Крут, 52, 1-й п –прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г. Крут, 52, 54 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 14,кв.***; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;                               вул. Металургів, 24,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 9/1 , під’їзд 4; вул. Холодногірська, 37, кв.***;                                  вул. Реміснича, 31,під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 30, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 ; вул. Праці, 26,під’їзд 5; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 11 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 23/1 –  виконано роботи по прочищенню трубопроводу зливової каналізаційної мережі

пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. З. Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 28, вул. Новомістенська, 4, вул. Горького, 36 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М. Лушпи, буд.10, вул. Охтирська, буд.44, вул. СКД, буд.14 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд.14, вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по дезінфекції в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.39, вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. К. Зеленко, буд.14  – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП з технічного поверху;

вул. Охтирська, буд.3, вул. СКД, буд.20 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено обстеження причин відсутності  ГВП;

вул. Харківська, буд.40, вул. Харківська, буд.38, вул. Р. Корсакова, буд.3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд.5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1,127; вул. Р. Атаманюка, б. 59, 55;                   вул. Л. Українки, б. 6, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, 63 – проведені роботи по фарбуванню приміщень теплопунктів в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту цоколю житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 14 – проводиться ремонт машприміщення (праве крило) в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 25; пр. Курський, б. 39 (продовжуються);                                 пр. Курський, б. 37 (частково) – проведений покіс на придомовій території житлових будинків;

вул. Г. Чибісова, б. 9 – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Заявник самостійно виконує заміну стояку, по завершенню ремонтних робіт водопостачання буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеження виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Г.Крут б.18 кв.*, вул. Харківська б.26/1 кв.*, вул. І.Сірка б. 18 кв.*, Заливна б.15 кв.*,   вул. Харківська б.23/1 кв.*,  Заливна б.7 – прочищення к/з с-ми;

вул. Харківська б.23 кв. *; б.14 кв. *, вул. Г.Кондратьєва б.211/1 кв.* – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська б.1 кв. *; б.1 кв. *   вул. Заливна б.15 кв. * – відновлено ком. ел. Енергію;

вул. І.Сірка б.37, вул. Харківська б.3 – відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва б.114,118,122, 126, 128, 130, 132 – покіс прибудинкової території;

пл. Незалежності б.8-147,2 м2, вул. Петропавлівська б.72 – 349,9 м2, вул. Харківська б.3- 301,5 м2 – ремонт покрівлі;

вул. Харківська б.3- 66,1 м2 – ремонт накриття козирків входу до під`їзду;

вул. Заливна б.9 під. № 2,3 – ремонт під`їздів;

вул. Кузнечна б.5 – демонтаж козирка входу в під`їзд.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.