Оперативний звіт за 19.07.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2 – проводяться роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Люблінська, 5 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Д.Галицького, 34  – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Д.Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, для усунення протікання необхідно проводити внутрішньо квартирні роботи;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі каналізації у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 74 – відновлено гаряче водопостачання у будинку;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання у підвальному приміщенні – установлено хомут;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження мережі каналізації – протікання не виявлено;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – відключено/включено холодне водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Лисенка, 10 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання – протікання не виявлено;

вул. Засумська, 12/А – надано роз’яснення заявнику щодо необхідності роз пломбування лічильників для подальшого виконання внутрішньоквартирних робіт;

вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 39 – засмічення дворової каналізації, передано до                                 КП «Міськводоканал»;

вул. Псільська, 41/Б – обстежено для заміни кранів в квартирі;

просп.. Шевченка, 23 – виконано обстеження квартири, виявлено протікання зі стелі, жителі виконують роботи власними силами;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи з прочищення зливової каналізації;

просп.. Шевченка, 28 – виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;

вул. Леваневського, 12 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання, ремонтні роботи закінчено, водопостачання відновлено;

пл. Горького, 5 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання, ремонтні роботи закінчено, водопостачання відновлено;

вул. Привокзальна, 16 – обстежено каналізаційний трубопровід в підвалі, необхідна заміна ділянки трубопроводу;

вул. Привокзальна, 18 – засмічення дворової каналізації, передано до                           КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;

вул. Горького, 39 – засмічення дворової каналізації, передано до                                               КП «Міськводоканал»;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи з відновлення електропостачання в квартирі;

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська, 8,під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Степаненківська, 20 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 16,кв.***; вул. Металургів, 24, під’їзд 3-4;                                  вул. Холодногірська, 41,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 17,кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51,під’їзд 1;                       вул. Холодногірська,  33/1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська,  37,під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1-2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – ремонт корінного крану;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*, пр. М.Лушпи, 92, кв.*, пр. М.лушпи, 42, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 8/4а, кв.* – заміна ділянки системи водопостачання;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – ремонт каналізаційної мережі;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Героїв Крут,80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22 – прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,               вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 15; пр. Курський, б. 33,39; вул. Р. Атаманюка, б. 69, 67, 45, 41, 21/1, 59, 51 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, 43 – проведено клейове фарбування теплопунктів в житлових будинках;

вул. Ковпака. б. 43 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по виготовленню дверей виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (І блок) – проведено обстеження покрівлі на предмет протікання в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 1-му та 2-му блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. Г.Крут б.20 , пр. М. Лушпи б. 7, вул. Заливна б.9, вул. Олеся б.5, вул. Гамалія б. 28, вул. Г.Крут  б.4,  вул. Аніщенко б.2, вул. Прокоф`єва б.4 – прочищення к/з с-ми;

Вул. Г.Кондратьєва б.143 – 5 м/п – заміна к/з с-ми;

вул. Малиновського б.9 – 2 м/п,  вул. Г.Кондратьєва б.16- 10 м/п – заміна с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва б. 30- 2 м/п – заміна с-ми ГВП;

вул. Г. Крут б.6 (під.1), б.4(під.1,3) – встановлення металевих дверей виходу на покрівлю;

вул. Заливна 9- 2 м/п , вул. Покровська б.25- 2,5 м/п – часткова заміна ділянки зливової системи;

вул. Г.Кондратьєва б.189 – 1 шт. – заміна крану на с-мі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.4,  вул. Г.Крут б.12,  вул. Сірка б.2, пр. М. Лушпи б.29.

вул. Харківська  б.3 -1 шт. – заміна засувок на с-мі опалення;

вул. Харківська б.23,  вул. Харківська б. 26/1, вул. Харківська б.28/1, пр. М.Лушпи б.29 – відновлено ком. ел. Енергію;

вул. Заливна 11, вул. Г.Крут б.18, вул. Сірка б.37 – відновлено  ел. енергію;

.

вул. Прокоф’єва б.32 /А –1шт., б.30-1шт., б.24- 2 шт., вул. Харківська б.1/1– 1 шт. – заміна засувок на с-мі ГВП;

вул. Прокоф’єва б.24, вул. Харківська 22/1 – відключення  та відновлення ГВС/ХВС для проведення рем. робіт;

вул. Лебединська б.6,10,12- частково, вул. Г.Кондратьєва б.191,189,187,185,183- частково покіс трави біля прибудинкової території;

вул. Г.Крут б.4 – обстеження  дворової к/з с-ми;

вул. Харківська б. 22/1, вул. Кооперативна б.4 – протікання, передано заявку на прочищення до «Міськводоканал» (прочищено).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.29, просп. М. Лушпи, буд.10, просп. М. Лушпи, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд.30, вул. Харківська, буд.54 – проведено обстеження роботи по прочищенню мережі зливової каналізації;

вул. СКД, буд.25, вул. І.Сірка, буд.29, вул. Харківська, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. Харківська, буд. 54/1, просп. М.Лушпи, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено дезинсекцію підвального приміщення;

вул. Н.Сироватська, буд.60, вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження димовентканалу;

вул. СКД, буд.36, вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Миру, буд.38, вул. Харківська, буд.102, вул. І.Сірка, буд.27 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд.2, 2-га Староріченська, буд.2, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Богуна, буд.19 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд.15, вул. Р.Корсакова, буд.8, вул. Богуна, буд.5, вул. Охтирська, буд.22, вул. СКД, буд.36 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах4

вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд.9, вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Н.Сироватська, буд. 62, вул. СКД, буд. 25, вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б, вул. Харківська, буд.38, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд.33, вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.